УДК 62-83-52…001.24

# ОДНОКАНАЛЬНАЯ САР ВЛАЖНОСТИ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ В

ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

Жупран М., студент; Чепак А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Влажность формовочной смеси оказывает значительное влияние на качество производимого кирпича. Непосредственно перед прессованием она должна поддерживаться в пределах 7,5…8,5% [1]. Недоувлажнение ведет к снижению механической прочности спрессованного сырца и его разрушению при транспортировке к сушильной печи. Переувлажнение приводит к обильному паровыделению во время сушки сырца и его растрескиванию.

До настоящего времени в строительной индустрии отсутствуют автоматический контроль и регулирование влажности формовочных смесей. Эти операции выполняются в ручном режиме на основе опыта обслуживающего персонала. Влажность регулируется изменением дозировки воды, поступающей в узел увлажнения исходного сухого порошка – смеситель. При этом требуемая точность поддержания влажности часто не достигается, что приводит к браку или возврату некондиционного по влажности сырья к началу технологической линии. В обоих случаях теряется до половины плановой продукции.

С целью выбора рационального способа автоматического регулирования влажности формовочной смеси, была произведена сравнительная оценка известных способов и средств измерения влажности сыпучих материалов.

Исходя из проведенного анализа и особенностей производства кирпича, была выбрана одноканальная система регулирования (САР) влажности с датчиком влажности, действующим по принципу полного высушивания пробы влажного порошка при его подходе к прессам.

Функциональная схема САР приведена на рис.1. Особенностью данной системы является регулирование подачи воды в смеситель с помощью водопроводного вентиля, управляемого   серводвигателем   в   релейном   режиме.   В   элементе   сравнения    ЭС

К

U, tp

h

Q

G

Uф.в

ЭС

Uз.в

Uу

W4

W2

W3

W1

W5

ΔUв

Рисунок 1 – Функциональная схема одноканальной САР влажности

с регулируемым водопроводным вентилем

формируется разность сигналов заданной Uз.в и фактической Uф.в влажности. В зависимости от знака и значения ошибки ΔUв, нелинейный элемент W1 с зоной нечувствительности ±εUз.в и встроенным таймером вырабатывает напряжение U=const требуемой полярности и продолжительность его действия tp для вращения серводвигателя с номинальной скоростью в сторону открывания или закрывания вентиля. По истечению выдержки tp выход звена “обнуляется” и серводвигатель останавливается. Элемент W2, являясь интегрирующим звеном с зоной насыщения, воспроизводит движение штока вентиля. Элемент W3 является инерционным звеном и отображает динамическую  характеристику   вентиля  перемещение  h  штока  –  расход  Q  воды. Элемент W4  также обладает инерционными свойствами и воспроизводит работу смесителя, куда поступают молотый порошок и вода. Звено W5 – автоматический датчик влажности, преобразующий влажность смеси G в пропорциональный ей электрический сигнал. В связи с тем, что данное устройство дает новое показание лишь через каждые tu=2,5 минуты, необходимые для взятия пробы, ее высушивания и измерения влажности, в схеме предусмотрен ключ К, обеспечивающий работу САР в режиме ожидания между соседними измерениями. По окончании каждого замера влажности импульсным срабатыванием ключа на вход звена W1 подается сигнал ошибки Uy=ΔUв для запоминания. Вслед за этим контакт размыкается, а звено автоматически определяет полярность напряжения U и настройку таймера, которые тут же отрабатываются сервоприводом вентиля в сторону снижения  ошибки до  величины |ΔUв| ≤ |εUв.з|. Зона нечувствительности звена обеспечивает устойчивость процесса регулирования.

Система поддержания влажности описывается уравнениями:

Uз.в−Uф.в=ΔUв;Uy=ΔUв при K=1 импульсно,

Внутренними возмущениями при регулировании влажности являются изменения напора (давления) в водопроводе и поступления сухого порошка в смеситель, чему соответствуют вариации коэффициентов k3 и k4.

Результаты моделирования САР (рис.2) при исходных данных Uз.в = 8В; ε = 0,05; k1 = 2,3 c/B; k2 = 2 мм/c; k3cp = 0,0031 м3/с·мм; k4cp = 1900 %·с/м3; k5 = 1 B/%; hнас = 6мм; T3 = 1,5 с; Т4 = 10с, подтверждают высокую устойчивость и достаточную точность поддержания влажности формовочной смеси.

Рисунок 2 – Иллюстрация действия САР в режимах отработки и поддержания

заданной влажности

Перечень ссылок

1. Сайбулатов С.Ж. Производство керамического кирпича. – М.:Стройиздат, 1989. –316 с.