УДК 621.314

Развитие СУЩЕСТВУЮЩЕЙ САПР ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 0,4 кВ

Лаутин М.В., магистр; Бершадский И.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В экономической ситуации на фоне постепенного возрождения жизнеспособных отраслей промышленности особенно заметны бурное строительство гражданских, малых производственных и торговых объектов, а также реконструкция гигантов индустрии с применением новых технологий, материалов и оборудования. Небольшие мобильные коллективы разработчиков привнесли в этот процесс жесткую конкуренцию. Для каждой организации, рассчитывающей сохранить и укрепить свои позиции на рынке, исключительно важным стало максимальное сокращение времени разработки, а эта цель недостижима без автоматизации процесса проектирования.

В данное время в области автоматизации проектирования электроснабжения не получили надлежащего развития научно обоснованный анализ и декомпозиция процесса проектирования и разработки инженерного подхода к программированию проектных процедур. Это является причиной разнотипного подхода проектных организаций к созданию систем автоматизированного проектирования (САПР) систем электроснабжения (СЭС), что усложняет взаимный обмен прикладными программами и пакетами программ. Следствием такого положения является значительная дороговизна САПР СЭС при их внедрении и сопровождении в проектную практику.

Основные цели автоматизации проектирования СЭС - следующие:

- повышение    качества    и   технико-экономического  уровня   проектируемых

систем, в том числе при их сооружении, эксплуатации и использовании;

- повышение производительности работы инженеров-проектировщиков;

- сокращение сроков, уменьшение стоимости и трудоемкости проектирования.

Основные типы САПР показывают, что разработка и применение наиболее сложных высокоавтоматизированных и интеллектуальных систем не всегда целесообразно, ввиду длительности разработки, высоких требований к информационным ресурсам и высокой стоимости, как самих САПР так и необходимых для её работы приложений.

Исходя из этого, было решено разработать собственную САПР с помощью объектно-ориентированного языка программирования высокого уровня.

На кафедре Электроснабжения Донецкого национального технического универ-ситета было предложено решение задачи автоматизированного проектирования для электроснабжения участка цеха, питаемого от одного распределительного пункта [1].

Для выполнения расчетов необходимы следующие исходные данные по электро-приемникам: тип, номинальная мощность, кратность пускового тока, коэффициент мощности cos, коэффициент использования Ки, материал, тип и количество жил питающего кабеля.

Согласно этим данным САПР проводит:

- синтез структуры проектируемой системы с выбором оборудования в соответ-

ствии     с    результатами    расчета    нагрузок   и   справочной   информацией,

имеющейся в базе данных;

- проверка защитных аппаратов по расчетным и пусковым (пиковым) токам;

- выбор автоматических выключателей и проводов (в том числе и нулевого

провода);

- проверка выбранных проводов по нагреву длительным расчетным током, по

механической прочности;

- проверка выбранных автоматических выключателей по номинальному и

пиковому токам.

Также в приложении есть возможность расчета токов короткого замыкания (в соответствии с ГОСТ 28249-93).

Недостатком данной САПР является ограниченные возможности при проекти-ровании реальных цеховых систем электроснабжения с разветвленной структурой, большим количеством РП, с шинопроводами (распределительными, магистральными).

Для устранения этого недостатка предлагается следующая схема работы приложения (рис. 1). Планируется добавление отдельных электроприемников к элементам питающей или групповой сети. Например, из списка отдельных электроприемников можно организовать их подключение к РП, к ШРА, к ШМА.  В процессе подключения электроприемников  к РП требуется проверка допустимого тока и количества присоединений.

Рисунок 1 – Блок-схема усовершенствования алгоритма работы САПР

Перечень ссылок

- Бершадский И.А., Сабер Ажили (Тунис), Ильюшенкова Л.Д.. Вопросы программной реализации алгоритмов системы автоматизированного проектирования (САПР) электроснабжения участка цеха // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. научн. Трудов УкрНИИВЭ. – Донецк, 2006.

- Автоматизация проектирования систем электроснабжения/ В.Н. Винославский, В.И. Тарадай, У. Бутц, Д. Хайнце, – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 208 с.