# УДК 621.314

###### формирование  входного тока управляемого

выпрямителя  на транзисторах

Сагин А.А., студент; Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В настоящее время широко применяются активные выпрямители на полностью управляемых ключах (IGBT, IGCT) с формированием синусоидального входного тока. Принцип их действия предполагает то, что выпрямленное напряжение Ud>UЛm (UЛm - амплитуда линейного напряжения на входе). Работают они на активно- емкостную нагрузку. Рассмотрим как может быть решена задача формирования входного тока в схеме управляемого выпрямителя (УВ).

Рисунок 1 – Схема управляемого выпрямителя

Схема УВ (рис.1) обеспечивает одностороннюю проводимость с передачей энергии в цепь нагрузки. Принцип действия аналогичен понижающему импульсному преобразователю. Для этого в схему введен выходной LВCВ фильтр с обратным диодом VD на входе. Регулирование UC достигается изменением коэффициента заполнения импульсов включения ключей. При этом iФА1 имеет импульсный характер (рис.4). Для сглаживания пульсаций входного тока используется  RФLФCФ – фильтр, причем емкость CФ на входе УВ необходима также для исключения перенапряжений в ключах  при разрыве тока сети и сглаживания пульсаций напряжения на входе выпрямителя.

Рисунок 2 - Временные диаграммы напряжений

В мостовой схеме выпрямления ток, потребляемый из сети, несинусоидальный при длительности 2/3 периода. Зажимы УВ p и n через два ключа (рис.1) присоединяются  к двум фазам сети на линейное напряжение иЛ - ток протекает в двух фазах. Равномерное распределение тока по фазам сети во времени можно обеспечить при поочередном подключении выходных зажимов к разным фазам при иЛ>0. Так при включении VT1 и VT4 напряжение uB=uАB (рис.2) и ток протекает в фазах А и В, при запирании VT4 и отпирании VT6 uB=uАС  ток протекает в фазах А и С и т.д. Полагаем, что напряжение UC  и, соответственно, ток iL в дросселе LВ  идеально сглажены. При этом токи id на выходе и iФ1  на входе УВ за счет периодического переключения ключей выпрямителя будут иметь форму импульсов постоянной амплитуды. Используя ШИМ можно обеспечить изменение среднего значения тока iФ1 по синусоидальному закону. Рассмотрим применение векторной ШИМ (SVC), поскольку этот метод обеспечивает минимальное количество переключений ключей схемы.

Рисунок 3 - Формирование

вектора входного тока

Для  cosφ=1 пространственные вектора напряжения US и тока сети IS совпадают по фазе. Разбиваем период (рис.2) на 6 интервалов в моменты изменения полярности напряжения сети иФ. Интервалы соответствуют максимумам иФ и определяют положение US и IS в секторе 60˚. При этом имеется 6 ненулевых векторов и 1 нулевой, когда УВ от сети отключен. Возможные состояния схемы УВ представлены в табл.1, где показаны фазы сети, которые соединяются с выводами p и n, иB, токи в фазах и угол сдвига пространственного вектора тока β. Вектор IS представлен на  рис.3,а (нумерация положений IS соответствует табл.1). При этом для сектора между векторами 1и 5 (интервал в 60° выделен на рис.2) первый базовый (ненулевой) вектор задается иАВ, второй иАС.

Таблица 1

### Состояния схемы выпрямителя

| № | p | n | иB | іА | іВ | іС | β, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | В | иАВ | і | -і | 0 | -30 |
| 2 | В | А | иВА | - і | і | 0 | 150 |
| 3 | В | С | иВС | 0 | і | - і | 90 |
| 4 | С | В | иСВ | 0 | - і | і | -90 |
| 5 | А | С | иАС | і | 0 | - і | 30 |
| 6 | С | А | иСА | - і | 0 | і | -150 |
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Относительные (к периоду коммутации ТК) длительности нахождения схемы в состояниях, которые обеспечивают формирование пространственного вектора для сектора в 60˚ (рис.3,б):

δ1=μsin(60 - θ);  δ2=μsinθ;  δ0=1 - δ1 - δ2,                                   (1)

где: μ – коэффициент модуляции по амплитуде (относительное значение UС).

Принимаем в качестве начала отсчета времени момент t1 (рис.2), тогда иАВ=UЛmcosθ,    иАС=UЛmcos(θ-60˚) (UЛm- амплитуда линейного напряжения иЛ сети). Среднее на интервале ТК значение выпрямленного напряжения:

UСР=иАВ·1+ иАС·2=μUЛm[cosθ·sin(60˚-θ)+cos(θ -60˚)·sinθ]=μUЛm·√3/2.     (2)

Диаграммы iФА1 и uВ показаны на рис.4. Ток iФА1 имеет форму импульсов постоянной амплитуды, формируемых методом однополярной ШИМ из постоянного тока iL.

uФ

іФ

t

0

u,

i

Рисунок 5 - Диаграммы напряжения  uФ

и тока іФ

t

uВ

іФ1

0

0

t

Рисунок 4 - Выходное напряжение и

входной ток выпрямителя

На рис.5 показаны диаграммы iФ и uФ на входе УВ. Частота fM=1500Гц (fR=3000Гц при дискретности перемещения вектора 6°), параметры фильтра на входе: LФ=0.5мГн, RФ=6Ом, CФ=100мкФ. Ток iФ опережает uФ, что обусловлено присутствием CФ на входе и соответствующей емкостной составляющей тока, которая не зависит от нагрузки.