МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Затверджую:

Декан факультету

екології та хімічної технології

___________д.т.н., проф.Костенко В.К.

_____     _______________2011 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни циклу  вибору вищого навчального закладу

„АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ”

Галузь знань 0401 „Природничі науки”

Напрям підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Курс -  2-й, семестр 3,4-й

Розробив

доц., к.х.н. Т.І. Зубцова

___  _____________2011 р.

Розглянуто на засіданні кафедри фізичної і органічної хімії

___  _____________2011 р., протокол №____

Завідувач кафедри, проф. д.х.н.

__________________Ю.Б. Висоцький

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Голова комісії, доц. к.х.н.

__________________О.В. Булавін

Донецьк 2011

Лист перезатвердження робочої навчальної програми

„Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу”

Вніс зміни до програми

___________________________  _____________20___р.

Вніс зміни до програми

___________________________  _____________20___р.

Вніс зміни до програми

___________________________  _____________20___р.

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії зі спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

_______________________________________

1. РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

дисципліни „Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу”

| Види навчальних занять | Всього |  | Семестри |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годин | Кредитів ECTS | 3-й | 4-й |  |
| Загальний обсяг дисципліни | 360 | 10 | 198 | 162 |  |
| 1. Аудиторні заняття | 112 |  | 64 | 48 |  |
| З них: 1.1. Лекції | 48 |  | 32 | 16 |  |
| 1.2. Лабораторні заняття | 64 |  | 32 | 32 |  |
| 1.3. Практичні заняття | - |  | - | - |  |
| 1.4. Семінарські заняття | - |  | - | - |  |
| 2. Самостійна робота | 124 |  | 64 | 60 |  |
| З них: 2.1. Підготовка до аудиторних занять (не менш ніж 50% від аудиторних занять) | 70 |  | 46 | 24 |  |
| 2.2. Виконання курсового проекту | - |  | - | - |  |
| 2.3. Виконання курсової роботи | 36 |  | - | 36 |  |
| 2.4. Виконання індивідуальних домашніх завдань | 18 |  | 18 | - |  |
| 2.5. Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але обов язково виносяться на модульний контроль та екзамен. |  |  |  |  |  |
| Контрольні заходи (МК + Екз) | 126 |  | 72 | 54 |  |

3-й СЕМЕСТР

2. ЗМІСТ І ОБСЯГ ЗМІСТОВНИХ І ЗАЛІКОВИХ  МОДУЛІВ

дисципліни „Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу”

2.1 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

| № змістовного модулю | 2.1.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 1 |  | Обсяг лекційного заняття (ак.год.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Методи аналітичної хімії та їх оцінка. Аналітична хімія як основа методів встановлення хімічного складу речовини. Хімічний аналіз – составна частина технологічного процесу та основа екологічного контролю. Класифікація методів хімічного і фізико-хімічного аналізу. Загальна схема аналітичних визначень. Мета та завдання сучасної аналітичної хімії. |  | 2 |  |
|  | 1.2. Гравіметричні методи аналізу. Сутність методу. Стадії аналізу. Оптимальні умови осаджування кристалевих та аморфних осадів. Гравіметрична форма та форма осадження, вимоги до них. Практичне використання гравіметричних методів у аналізі природних та стічних вод. Гравіметричне визначення заліза, кремнію, сульфатів, кальцію та магнію у промислових водах. |  | 4 |  |
|  | 1.3. Розрахунки у гравіметрії. Розрахунок результатів гравіметричного аналізу. Умови випадіння осадів та повнота їх осаджування. Визначення розчинності солей. Розрахунки втрат при промиванні осадів. Визначення можливості вибіркового осаджування катіонів металів у вигляді гідроксидів. |  | 2 |  |
| 2 | 2.1. Методи титриметричного аналізу. Стандартні розчини та засоби їх приготування. Вимоги до рекцій, що використовуються у титриметричних методах аналізу. Момент еквівалентності, його встановлення. Прийоми титрування.: пряме, зворотне та по заміщенню. Засоби виявлення концентрацій розчинів. Розрахунки результатів титриметричного аналізу. Класифікація методів титриметричного аналізу. Графічне зображення процесу титрування. Форми кривих титрування. |  | 2 |  |
|  | 2.2. Методи кислотно-основного титрування. Розрахунки рН розчинів кислот та луг. Криві титрування сильних і слабких кислот та основ. Розрахунки водневого показника у процесі титрування. Форми кривих титрування сумішей кислот. Індикатори методу кислотно-основного титрування. Правило вибору індикатора. Практичне використання методу кислотно-основного титрування в аналізі продуктів виробництва та об'єктів навколишнього середовища. |  | 6 |  |
| Всього лекційних занять залікового модулю 1 |  |  | 16 |  |
| № змістовного модулю | 2.1.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 1 | Обсяг лабораторних занять (ак. год.) |  |  |
| 1 | Лабораторна робота №1. Визначення вологості і зольності твердого палива. | 3 |  |  |
| 1 | Лабораторна робота №2. Визначення сульфат-іонів у воді. | 6 |  |  |
| 2 | Лабораторна робота №3 Приготування та стандартизація розчину соляної кислоти. | 3 |  |  |
| 2 | Лабораторна робота №4. Визначення загальної лужності природної води. | 3 |  |  |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 1 |  | 15 |  |  |

| № змістовного модулю | 2.1.3 Тема і зміст індивідуального домашнього завдання залікового модулю 1* | Обсяг СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Розрахунок розчинності солей. | 2 |
| 1 | Задача 2. Визначення можливості випадіння осадів шляхом розрахунків. | 2 |
| 1 | Задача 3. Розрахунок результатів гравіметричного аналізу. | 2 |
| 2 | Задача 4. Розрахунок втрат при промиванні осадів. | 3 |
| Всього СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання залікового модулю 1 |  | 9 |

* Індивідуальне домашнє завдання залікового модулю 1 включає 4 задачі за всіма темами залікового модулю 1.

2.2 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

| № змістовногомодулю | 2.2.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 2 |  | Обсяг лекційного заняття (ак. год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1. Методи комплексонометричного титрування. Комплексні сполуки в титриметричному аналізі. Комплексони , їх будова та властивості.Особливості реакцій комплексоутворення з катионами металів. Вплив кислотності середовища на стійкість комплексів металів з комплексонами. Буферні розчини та механізм їх дії. Індикатори методу комплексонометрії. Механізм дії металоіндикаторів. Засоби виконання комплексонометричного титрування. Приклади практичного застосування методів комплексонометричного титрування. Комплексонометричне визначення кальцію та магнію у природній воді. |  | 4 |
| 4 | 4.1. Методи окислювально-відновного титрування. Окислювально-відновні реакції та їх застосування в аналізах. Напрямок окислювально-відновних реакцій. Рівняння Нернста. Вплив концентрацій, кислотності , наявності комплексантів. Зміна окислювально-відновного потенціалу при титруванні. Криві титрування.Засоби встановлення моменту еквівалентності в методах окислювально-відновного титрування. Класифікація методів. |  | 2 |
|  | 4.2. Метод перманганатометричного титрування. Загальна характеристика методу перманганатометрії. Робочі розчини методу. Приготування та стандартизація розчину перманганата калія. Розрахунок кривої титрування розчину заліза стандартним розчином перманганату калія. Визначення відновлювачів методом прямого титрування . Визчачення окислювачів методом зворотного титрування. Визначення іонів,що не мають окислювально-відновних властивостей методом титрування по заміщенню. |  | 4 |
|  | 4.3. Методи біхроматометричного та йодометричного титрування. Загальна характеристика методів. Переваги та недоліки біхроматометрії в порівнянні з перманганатометрією. Сутність методів йодометричного титрування. Засоби приготування стандатних розчинів йоду та тіосульфату натрію. Встановлення точної концентрації розчину тіосульфату натрію. Умови проведення йодометричного титрування. Індикатори методу йодометрії. Галузі застосування методів. |  | 4 |
| 5 | 5.1. Практичне використання методів титриметричного аналізу у контролі виробництва та навколишнього середовища. Огляд найбільш поширених методів титриметричного аналізу, що використовуються у хімічних лабораторіях промислових підприємств та екологічної служби. Порівняня метрологічних характеристик методів та галузей їх використання. |  | 2 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 2 |  |  | 16 |
| № змістовного модулю | 2.2.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 2 | Обсяг лабораторних занять (ак. год.) |  |
| 2 | Лабораторна робота №1. Стандартизація розчину гідроксиду натрію. | 3 |  |
| 2 | Лабораторна робота №2. Визначення масової частки оцтової кислоти. | 3 |  |
| 2 | Лабораторна робота №3. Визначення вмісту аміаку у солях амонію. | 3 |  |
| 3 | Лабораторна робота №4. Визначення загальної твердості води комплексонометричним методом. | 3 |  |
| 4 | Лабораторна робота №5. Визначення марганцю у пиролюзіті перманганатометричним методом. | 3 |  |
| 4 | Лабораторна робота №6. Йодометричне визначення міді. | 2 |  |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 2 |  | 17 |  |

| № змістовного модулю | 2.2.3 Тема і зміст індивідуального домашнього завдання залікового модулю 2* | Обсяг СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Задача 1. Розрахунок водневого показника кислот та основ. | 2 |
| 3 | Задача 2. Розрахунок водневого показника буферних розчинів та сумішей речовин. | 2 |
| 3 | Задача 3. Розрахунок результатів титрування: прямого, зворотного та по заміщенню. | 2 |
| 4 | Задача 4. Розрахунок результатів аналізів у методах комплексонометричного титрування. | 1 |
| 5 | Задача 5. Написання окислювально-відновних рівнянь, обгрунтування напрямку реакцій. Розрахунок потенціалів розчинів. | 2 |
| Всього СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання залікового модулю 2 |  | 9 |

* Індивідуальне домашнє завдання залікового модулю 2 включає 5 задач за всіма темами залікового модулю 2 .

4-й СЕМЕСТР

3. ЗМІСТ І ОБСЯГ ЗМІСТОВНИХ І ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

дисципліни „Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу”

3.1 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

| № змістовного модулю | 3.1.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 1 | Обсяг лекційного заняття (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Загальна характеристика фізико-хімічних методів аналізу. Поняття аналітичного сигналу, його залежність від концентрації. Засоби виконання аналізів: метод градуюввального графіку, метод додатків, метод порівняння. Класифікація методів інструментального аналізу. Загальна схема аналізу. Метрологічні характеристики фізико-хімічних методів аналізу. | 2 |
| 2 | 2.1. Електрохімічні методи аналізу. Класифікація методів Сутність потенціометричного методу аналізу. Поняття електрохімічної комірки. Типи індикаторних та допоміжних електродів. Засоби використання потенціометричного аналізу: пряма потенціометрія та потенціометричне титрування. | 1 |
|  | 2.2. Потенціометричне титрування. Аналіз сумішей карбонатів та гідрокарбонатів. Потенціометричне визначення лужності води. Аналіз сумішей кислот методом потенціометричного титрування. Визначення вмісту сульфідів у поглинальних розчинах цехів сіркоочистки методом потенціометричного титрування з використанням платинового електроду. | 2 |
| 3 | 3.1. Вольтамперометричні методи аналізу. Сутність методу класичної полярографії. Характеристика полярографічної хвилі. Кількісний та якісний полярографічний аналіз. | 2 |
|  | 3.2. Сутність методу амперометричного титрування. Схема амперометричного пристрою. Алгоритм виконання аналізу. Вибір потенціалу, що треба подавати на електроди. Типи кривих амперометричного титрування. Амперометричне визначення ванадію та хрому. | 1 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 1 |  | 8 |

| № змістовного модулю | 3.1.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 1 | Обсяг лабораторних занять (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Лабораторна робота №1. Потенціометричне визначення лужності води. Аналіз сумішей карбонатів і гідрокарбонатів. | 3 |
| 2 | Лабораторна робота №2. Визначення фосфорної кислоти та її сумішей з іншими кислотами. | 3 |
| 2 | Лабораторна робота № 3. Потенціометричне титрування з платиновим електродом: визначення сульфідів у промстоках. | 3 |
| 3 | Лабораторна робота №4. Амперометричне титрування ванадію. | 3 |
| 3 | Лабораторна робота №5 Визначення хрому методом амперометричного титрування. | 3 |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 1 |  | 15 |

3.2 ЗАЛІКОВИЙ  МОДУЛЬ 2

| № змістовного модулю | 3.2.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 2 | Обсяг лекційного заняття (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4.1. Основні принципи спектроскопічних методів аналізу. Класифікація методів. Сутність методу атомно-емісійного аналізу. Характеристика методу полум'яної фотометрії: принцип дії приладу, залежність аналітичного сигналу від концентрації речовини, галузі використання методу. | 2 |
|  | 4.2. Методи атомно-абсорбційної спектроскопії. Сутність методу. Принципова схема приладу. Джерела випромінювання. Засоби атомізації. Визначення важких металів методом атомно-абсорбційного аналізу. | 1 |
|  | 4.3. Метод молекулярної абсорбційної спектроскопії. Основний закон світопоглинання. Молярний коефіцієнт поглинання. Оптимальна довжина хвилі. Принцип дії приладів. Побудова градуювального графіку. | 2 |
| 5 | 5.1 Методи розподілу та концентрування. Екстракція. Умови екстрагування. Типи екстракційних систем. Кількісні характеристики екстракції. | 2 |
|  | 5.2. Хроматографічні методи аналізу. Класифікація. Сутність та галузі використання іонообмінної хроматографії. Газова хроматографія. Принципова схема газового хроматографу. Запис хроматограм. | 1 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 2 |  | 8 |

| № змістовного модулю | 3.2.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 2 | Обсяг лабораторних занять (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Лабораторна робота №1. Полум'яно-фотометричне визначення натрію у воді та калію у грунті. | 3 |
| 4 | Лабораторна робота №2. Визначення вмісту вісмуту методом спектрофотометрії. | 3 |
| 4 | Лабораторна робота №3. Визначення масової частки марганцю у бронзі та латуні фотометричним методом. | 6 |
| 5 | Лабораторна робота №4. Визначення вмісту міді у промислових стічних водах екстракційно-фотометричним методом. | 5 |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 2 |  | 17 |

| № п/п | 3.2.3 Етапи виконання курсової роботи | Обсяг СРС при виконанні курсової роботи(ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Етап 1. Огляд навчальної та наукової літератури з питань теми курсової роботи. | 6 |
| 2 | Етап 2. Написання основного змісту курсової роботи. | 12 |
| 3 | Етап 3. Огляд додадкової періодичної літератури: журналів за спеціальністю, методик аналізів, тощо. | 6 |
| 4 | Етап 4. Написання розділів, що освітлюють практичне використання розглянутих методів аналізу у контролі об'єктів навколишнього середовища. | 8 |
| 5 | Етап 5. Підготовка до захисту курсової роботи. | 4 |
| Всього СРС при виконанні курсової роботи |  | 36 |

Рекомендована література

- Васильев В.П. «Аналитическая химия» ч. 1,2. М.: Высшая школа, 1989г. ч.1.–320 с., ч.2 – 384 с.

- Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. «Аналитическая химия» кн. 1,2 М.: Химия, -1990. Кн. 1 – 480 с., 2 – 846с.

- «Физико-химические методы анализа» Под. ред. Алесковского В.Б. Л.: Химия, - 1986 – 160с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з хімічних методів аналізу Донецьк: ДонДТУ, 2009 - 29с.

- Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з аналітичної хімії (для студентів хімічних спеціальностей) Донецьк: ДонНТУ, 2002 - 22с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електрохімічних методів

аналізу Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 29с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спектроскопічних методів

аналізу  Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 26с.

8.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Аналітична хімія та

інструментальні методи аналізу” Донецьк: ДонНТУ, 2007 – 29с.