УДК 621.316.9:621.616.13

Распределительные сети как каналы передачи информации (каналы связи)

### Кириченко В.С., студент; Кириченко М.С., аспирант.

(Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина)

В настоящее время является актуальной задача обеспечения эффективного контроля состояния изоляции распределительных сетей, на которые приходится большая часть всех повреждений, а также своевременного обнаружения и устранения дефектов [1].

Комплексное решение этой, а также других задач автоматизации управления электроснабжением (контроль нагрузок, аварийная защита объектов, коммерческий учет электроэнергии и т.д.) связано со сбором данных от контролируемых объектов, распределенных по большой территории, и передачей их на значительные расстояния. При этом основной проблемой является отсутствие каналов связи (каналов передачи данных), представляющих собой совокупность технических средств и тракта, предназначенных для передачи данных на расстояние от источника (передатчика) информации до ее приемника [2].

В качестве каналов связи могут рассматриваться [3]:

- радиоканалы сотовых систем;

- оптоволоконные каналы связи;

- проводные арендуемые каналы связи, проводные каналы связи предприятия;

- каналы связи по линиям энергосетей и др.

Использование выделенных линий требует значительных затрат. На фоне слабой инфраструктуры проводной связи именно широкая распространенность электрических сетей, отсутствие необходимости проведения дорогостоящих работ стимулируют повышенный интерес к электрическим сетям как среде передачи данных. Именно поэтому обычно используются каналы связи, образованные по распределительным силовым сетям на основе силовых кабельных и воздушных линий напряжением 6-10 кВ. Сложность организации связи по линиям электропитания заключается в том, что существующие электросети первоначально не предназначались для передачи данных. Они характеризуются высоким уровнем шумов и быстрым затуханием высокочастотного сигнала, а также тем, что коммуникационные параметры линии, постоянные для традиционных физических сред, существенно меняются во времени в зависимости от текущей нагрузки. Специфической особенностью линий электропитания является и их разветвленная древовидная топология. Кроме того, при организации связи должны быть обеспечены электромагнитная совместимость (т.е. способность электронного или электротехнического устройства, оборудования или иной системы нормально функционировать в условиях воздействия внешнего электромагнитного излучения, создаваемого другими устройствами и системами, и не создавать в свою очередь недопустимых помех этим средствам) и экранирование процессов передачи данных от собственно электропотребления [4, 5].

Эффективность работы систем радиосвязи в значительной мере определяется не только мешающими воздействиями типа флуктуационного шума, но и взаимными помехами одновременно работающих радиосредств, среди которых большую долю составляют мощные узкополосные помехи. Воздействие последних приводит к существенному снижению помехоустойчивости приема полезных сигналов. Защита от влияния узкополосных  помех, действующих в радиоканалах, является важной научно-технической задачей.

По этим причинам широкое практическое применение получили такие методы обработки сигналов, в основе которых лежат те или иные модификации общих методов с учетом специфики разных видов помех и принципы адаптации алгоритмов приема к реальным изменениям параметров канала и помеховой обстановки.

Методы цифровой обработки сигналов в радиотехнике, системах связи, управления и контроля непрерывно расширяются в связи с тем, что они не только способны в значительной мере заменить классические аналоговые методы, но и позволяют получить новые  результаты, недостижимые при использовании последних. Применение специализированных быстродействующих микропроцессорных устройств является основной технической базой расширения сфер использования и совершенствования цифровой обработки сигналов. Основные операции обработки сигналов – спектральный анализ и линейная фильтрация. Использование цифровой  формы представления сигналов может обеспечить более высокую помехоустойчивость и стабильность параметров устройств обработки.

При использовании распределительных сетей как каналов связи на режимных объектах или в учреждениях, работающих с государственной тайной или иной информацией, охраняемой законодательством, они могут стать объектом неправомерных действий с целью хищения передаваемой информации.

В зависимости от вида используемого канала связи могут использоваться следующие каналы перехвата информации:

- электромагнитный;

- электрический;

- индукционный.

Электромагнитный канал используется для прослушивания мобильных, спутниковых и радиотелефонов путем перехвата электромагнитных излучений передатчиков средств связи.

Электрический канал используется для хищения информации, которая передается кабельными линиями связи путем контактного подключения аппаратуры перехвата.

Индукционный канал используется для перехвата информации, которая передается кабельными линиями связи путем бесконтактного подсоединения специальных индукционных датчиков, подключенных на высокочувствительные низкочастотные усилители.

Из вышесказанного следует, что использование распределительных сетей как каналов связи полностью оправдывает себя. Стоит лишь обращать внимание на то, какая информация будет передаваться этим каналом связи.

Список литературы

- Шкрабец Ф.П., Дворников А.А., Остапчук А.В., Скосырев В.Г. Надежность и электробезопасность распределительных сетей горных предприятий // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2003. – № 3. – С. 205-207

- Прозоровский Е.Е., Козырь А.В. Передача информации по силовым кабельным линиям: система НТС-7000 // Новости Электротехники. – 2002. – № 6 (18). – С. 29-32

- Каналы связи диспетчерского управления электрических сетей: достоинства радиоканалов // Новости Электротехники. – 2003. – № 1 (25). – С. 25-27

- Подгурский Ю., Заборовский В. Технологии и компоненты передачи данных по линиям электропитания // Сети. – 1999. – № 10. – С. 38-47

- Наволочный А.А. Обеспечение электромагнитной совместимости устройства контроля состояния изоляции электрической сети 6-10 кВ // Вестник ВОГТУ. – 2004. – № 4. – С. 42-45