УДК 621.3.032:620.92

АНАЛІЗ фотоперетворювачів ДЛЯ живлення

освіттлювальних приладів

Сельоткін В.О., член МАН;. Бартєнєв О.В., магістрант;

Жарков В.Я., к.т.н., доцент

(Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, Україна)

У фотоелектричних перетворювачах (ФЕП) здійснюється безпосереднє перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію. Досягається це шляхом реалізації фотоефекту фізичного явища, що складається у виникненні ЕРС в напівпровідниковому матеріалі при попаданні на нього електромагнітного випромінювання - світлових променів і інфрачервоних променів в ближній до світлових променів області спектру [1].

Конструкція ФЕП виготовляється у вигляді тонкоплівкових елементів (при товщині шару напівпровідника 50 мкм) і складається з двох платівок: кремнію n-типу і кремнію р-типу, які закриті з опромінюваного боку плівкою діоксиду кремнію. З протилежного боку до напівпровідникових пластин приєднані електроди. Елементи ФЕП з'єднуються в стандартні модулі, з яких зручно монтувати СБ будь-якої потужності і конфігурації. СБ відрізняються високою надійністю і стабільністю, вони не мають рухомих деталей, термін їх служби практично не обмежений. Їх маса мала, а обслуговування відрізняється простотою. Сонце - найдоступніший з усіх джерел енергії. Сучасні технології дозволяють використовувати його енергію цілий рік.

Деякі перспективні матеріали важко отримати в необхідних для створення СЕС кількостях через обмеженість природних запасів вихідної сировини і складності його переробки. В якості найбільш ймовірних матеріалів для СЕС в даний час розглядається кремній (Si) і арсенід галію (GaAs) [2].

А/Вт

λ, мкм

Рисунок 1- Спектр фоточутливості кремнієвого ФЕП, Т=300 К

ФЕП на основі арсеніду галію (GaAs), як відомо, мають більш високий, ніж кремнієві ФЕП, теоретичний ККД, оскільки ширина забороненої зони у них практично співпадає з оптимальною шириною забороненої зони для напівпровідникових перетворювачів сонячної енергії (1,4 еВ). У кремнієвих цей показник = 1,1 еВ.

Експериментальні залежності ККД галієвих ФЕП від температури говорять про те, що підвищення сталої температури останніх до 150…180°С не приводить до істотного зниження їх ККД і оптимальної питомої потужності. Для кремнієвих ФЕП підвищення температури вище 60-70°С є майже критичним - ККД падає вдвічі [2].

Однак кремній є більш доступним і освоєним у виробництві матеріалом, ніж арсенід галію. Він має широкий спектр чутливості (рис.1), широко поширений в природі, і запаси вихідної сировини для створення ФЕП на його основі практично необмежені. Технологія виготовлення кремнієвих ФЕП добре відпрацьована і безперервно удосконалюється.

Середнє значення ККД в СБ із монокристалічного кремнію сьогодні близько 12%, хоча досягає і 18%. Саме кремнієві СБ можна бачити сьогодні на дахах будинків різних країн світу.

На відміну від кремнію галій є досить дефіцитним матеріалом, що обмежує можливості виробництва ФЕП на основі GaAs в кількостях, необхідних для широкого впровадження і в результаті цього вартість галієвих ФЕП істотно вища (на порядки) вартості ФЕП з кремнію [2].

Існує реальна перспектива зниження вартості кремнієвих ФЕП на один - два порядки при впровадженні нових автоматизованих методів виробництва, що дозволить, зокрема, отримувати кремнієві стрічки і сонячні елементи великої площі.

Ціни на кремнієві СБ знизилися за 25 років у 20-30 разів з 70-100 дол/Вт в сімдесятих роках аж до 3,5 дол/Вт в 2000 р. і продовжують знижуватися далі. Виготовлення ФЕП та збирання СБ на автоматизованих лініях забезпечить зниження собівартості модуля батареї в 2…2,5 рази.

За статистикою кількість ДТП в нічний час значно зростає. Найбільш гостро стоїть проблема освітлення тих ділянок, інтенсивність руху на яких зростає сезонно - в короткі періоди.

В ТДАТУ запатентовано пристрій для освітлення автодороги  [3], співвласником якого є  МАН м. Мелітополя. На кожній опорі установлені верхній і нижній модулі із ФЕП, приєднані через контролер до акумуляторної батареї (АБ). Вдень ФЕП опромінюються сонячним світлом, а в темну пору дня – світлом фар автомобілів, що рухаються по дорозі. Можливість використання сонячної енергії на землі залежить від географічної широти φ, пори року та сонячного сіяння [1].  Річне надходження сумарної сонячної радіації в реальних умовах хмарності становить 1050…1400 кВт·год./м2 при загальному збільшенні від φ=52о до φ=43о північних широт, в яких розташована Україна.

Оптимальні кути нахилу ФЕП визначаються періодом роботи. Звичайно при цілорічному використанні плоского ФЕП його розташовують під кутом β до горизонту, рівним географічній широті даної місцевості φ (β = φ) [1].

Якщо ФЕП використовують тільки влітку то кут його установки до горизонту зменшують на 10…15о (β = φ-15о), якщо СК використовують тільки зимою то кут установки збільшують на 10…15о (β = φ+15о) [1].

Для максимальної ефективності використання ФЕП нижній модуль зорієнтований назустріч світлу від автомобільних фар, а верхній  - на південь під кутом до горизонту, рівним географічній широті місцевості. Для Мелітополя це – 45о п.ш. Якщо ж ФЕП використовуються лише в літній час (така необхідність виникає на ділянці Якимівка – Кирилівка, де в жнива збільшується кількість автомобілів, що виїжджають з польових доріг на основну в нічний час), то кут установки модуля приймають 30о п.ш.  До АБ через електронне фотореле підключені оптичні прилади (ОП). Фотодатчик електронного фотореле [4], на яке отримано патент, співавторами якого є члени МАН попередніх років, установлений на опорі і спрямований в протилежну від поверхні землі сторону.

Для освітлення автодоріг передбачається використовувати енергоекономічні ОП, зокрема світлодіоди і компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ). Для продовження терміну експлуатації останніх за участю членів МАН запропонована технологія їхнього ремонту.   Нами проведені експериментальні дослідження сонячної батареї БСК1 і СБ з фотоелектровентилятором. Дослідження проводилися на базі лабораторії електричного освітлення ТДАТУ.

При дослідженні використовувалося наступне обладнання: лабораторний автотрансформатор  (ЛАТР) напругою 0-250 В; лампа розжарювання Б220-230, 75 Вт; люксметр 10116, ГОСТ 14841-80; мультиметр DT830B; сонячна батарея БСК1. фотоелектровентилятор.Зняття вольт-люксової характеристики сонячної батареї БСК1 проводилося при кімнатній температурі (табл. 1). Із табл. 1 видно, що ЕРС БСК1 суттєво зростає при збільшенні рівня освітленості.

Таблиця 1 – Залежність величини ЕРС БСК1 від рівня її освітленості

| Е, лк | 100 | 350 | 900 | 1900 | 3400 | 5800 | 7600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 1,27 | 1,67 | 1,94 | 2,16 | 2,30 | 2,47 | 2,55 |

Потім перевірялася надійність спрацьовування фотоелектровентилятора при освітленні ФЕП фарами автомобіля. Фотоелектровентилятор надійно вмикався при освітленні ФЕП фарою дальнього світла з галогенною лампою розжарювання (ЛР) потужністю 100 Вт на відстані 1 м, і при освітленні фарою ближнього світла з галогенною ЛР-60 Вт на відстані 0,1 м - приблизно на такій же відстані, як і в лабораторії від ЛР-75 Вт.

Висновки. Запатентований пристрій  може слугувати досить надійним джерелом живлення для освітлення автодороги в нічний час.

Перелік посилань

1. Твайделл Дж. Возобновляемые источники энергии/ Дж. Твайделл, А.Уэйр: Пер. с англ.- М.: Энергоатомиздат, 1990.- 392 с.

2. Бланк Т.В. Полупроводниковые фотоэлектропреобразователи для ультрафиолетовой области спектра: аналитические обзоры/ Т.В. Бланк Т.В., Ю.А. Гольдберг.

3. Пат. 3786  Україна, МПК (2006) H02N6/00, H01L31/00. Пристрій для освітлення автостради / В.Я.Жарков, В.С. Атрошенко, А.О. Манич, Є.П. Слєпкін, Д.М. Мисов, Н.В. Кузьо.- Опубл. 10.12.2008.-Бюл. №23.

4. Пат. 3340  Україна, МПК7 H01L31/08. Електронне фотореле / В.Я.Жарков, А.В. Жарков, В.Є. Плотніков, І.В Кізім.- Опубл. 15.11.2004.-Бюл. №11.