УДК 621.314

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И АНАЛИЗА РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НЕЛИНЕЙНЫМИ СОПРОТИВЛЕНИЯМИ.

Деревянко Ю.С., студент; Федоров М.М.,проф., д.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Возможности методов расчета разветвленных цепей с нелинейными сопротивениями (НС) ограничены. Это относится как к точности расчета, так и к топологии схем. Извесны хорошо обоснованые методы расчета цепей цепочного типа. Исходными данными для расчета подобных цепей является электрическая схема и вольт-амперная характеристика (ВАХ) НС. Используя графо-аналитический метод эквивалентных преобразований последовательно и паралельно соединеных НС получают результирующию ВАХ цепи и её частей, что позволяет опредеделить токи в ветвях электрической цепи. Для электрических цепей с несколькими источниками питания известен метод двух узлов [1]. Расчет более сложных цепей недостаточно освещен в литературе. Актуальным является разработка методов расчета более сложных цепей с НС и повышении точности расчета. Подобная задача может быть решена путем использования вычислительной техники с использованием аналитических выражений ВАХ НС. Обычно ВАХ задается графическим путем или с помощью таблиц. В качестве примера в табл.1 приведена ВАХ HC1 и HC2.

Таблица 1- Вольт-амперная характеристика HC1 и HC2.

| UHC,B | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IHC1,mA | 0 | 4,9 | 10,6 | 16 | 21,2 | 26,4 | 32,2 | 47,7 | 67,2 | 87,3 | 105,5 |
|  | 0 | 18,5 | 26,8 | 33,9 | 40,2 | 46,2 | 51,3 | 56,3 | 61,1 | 65,5 | 69,8 |

Используя известные методы, напрмер метод найменьших квадратов[2] можно получить аналитически выражение ВАХ. При этом в расчетах могут быть использованы выражения в виде U(I) и I(U). Ниже приведены аналитическия ВАХ HC1 и HC2.

UHC1(IHC1)=−0,0056I2+0,516I−0,408UHC2(IHC2)=0,0047I2+0,033I−0,024IHC1(UHC1)=0,0132U3−0,1237U2+2,593U+0,518IHC2(UHC2)=0,0094U3−0,388U2+7,431U+2,002

Выражение U(I) используют для получения эквивалентной ВАХ последовательно соединеных НС. Получение ВАХ эквивалентного НС осуществляется с помощью выражений ВАХ HC1 U1(I) и HC2 HC2.Формируется ВАХ HC1,HC2и НС.

Таблица 2. ВАХ последовательного соединенных HC1 и HC2.

| IHC,mA | 0 | 6 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UHC1,B | 0 | 2,35 | 3,82 | 6,06 | 7,96 | 9,85 | 12,06 | 14,3 | 15,8 |
| UHC2,B | 0 | 0,17 | 0,44 | 0,96 | 1,53 | 2,42 | 3,42 | 4,55 | 6,03 |
| U=UHC1+UHC2 | 0 | 2,52 | 4,26 | 7,02 | 9,49 | 12,27 | 15,46 | 18,85 | 21,83 |

Табл.2 позволят формировать аналитическое выражение эквивалентного НС.

UHC1(IHC)=−0,0001I3+0,0032I2+0,3397I+0,0882UHC2(IHC)=0,0041I2+0,001I+0.0117

IHC(UHC1)=0,0042U3−0,0751U2+2,9676U−0,249

IHC(UHC2)=0,2734U3−3,2181U2+16,6346U+2,098U(IHC)=−0,0001I3+0,0073I2+0,3417I+0,0985IHC(U)=0,0017U3−0,0657U2+2,6774U−0,1703

I(U) используется для получения ВАХ паралельного соединенных HC1 иHC2.

Алгоритм формирования эквивалентной ВАХ приведен в табл.3.

Таблица 3-Вольт-амперная характеристика паралельного соединения НС.

| UHC,B | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1,mA | 0 | 4,9 | 10,6 | 16 | 21,2 | 26,4 | 32,2 | 47,7 | 67,2 | 87,3 | 105,5 |
| I2,mA | 0 | 18,5 | 26,8 | 33,9 | 40,2 | 46,2 | 51,3 | 56,3 | 61,1 | 65,5 | 69,8 |
| I=I1+I2 | 0 | 23,4 | 37,4 | 49,9 | 61,4 | 72,6 | 83,5 | 104 | 128,3 | 153,8 | 165,3 |

Аналитическое выражение ВАХ эквивалентного НС имеет вид:

UHC(IHC1)=−0,0056I2+0,5160I−0,4079UHC(IHC2)=0,0047I2+0,0333I−0,0237IHC1(UHC)=0,0132U3−0,1237U2+2,5927U+0,5175IHC2(UHC)=0,0094U3−0,3877U2+7,4305U+2,0021UHC(I)=0,0006I2+0,1145I−0,4326I(UHC)=0,0151U3−0,3305U2+8,9533U−3,4147

Определенные особенности имеют место при  формировании ВАХ участков электрической цепи с источниками питания. Для ветви с последовательно соединеным НС и источником напряжения с э.д.с. Аналитическое выражение ВАХ U(I) имеет вид: U(I)=U(IНС)±E. Знак плюс или минус зависит от направления э.д.с источника. При паралельном соединении НС и источником тока IK первоначально формируем выражение I(U), которое имеет вид: I(U)=I(UHC)±IK.При необходимости можно получить выражение ВАХ в нужном виде U(I) и I(U)[2]. Изложенный  выше метод используется для расчета разветвленных электрических схем цепочного типа с источниками питания. В качестве примера рассмотрим алгоритм расчета электрической цепи рис.4.

Рисунок 4.- Электрическая схема цепочного типа с источниками питания.

1.Формируем ВАХ последовательного соединения  E5 и HC5 в виде I5(U34).

2.Формируем ВАХ U34(I3) используя I4(U34) и I5(U34).

3.Формируем ВАХ U24(I3); 4.Формируем ВАХ  U23(I1) используя I2(U24)и I3(U24).

5.Формируем результирующую ВАХ относительно E1.

6.По полученным ВАХ определяем неизвестные токи.

Перечень ссылок

1.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники-М.:В.шк.,1973.-752с.

2.Курбатова Е.А. MATLAB 7.Самоучитель-М.:Издательский дом “Вильямс”,2006.-256с.