УДК 622.333.002

# Оценка живучести узлов нагрузки

Климова Д. Ю., студент; Ковалев А. П., д. т. н., проф.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В электрике под живучестью объекта понимается свойство противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей [1]. Живучестью узла нагрузки будем считать способность потребителей  и их автоматических средств  в защиты противостоять возмущениям, которые могут привести к аварийному его отключению [2]. Показателем живучести может служить частота появления системных цепочных аварий с различной глубиной нарушения электроснабжения.

H=12m⋅j=1nωj⋅i=1mΘi2⋅λsi2,                                                                   (1)

где ωj-параметр потока независимых КЗ в j-том элементе сети;

λsi- параметр потока отказов в срабатывании защитного коммутационного аппарата;

Θi- интервал времени между диагностическими проверками системы;

m - число защитных коммутационных аппаратов;

n – число единиц электрооборудования.

Формула справедлива при выполнении условия Θiλsi<0,1.

Пример.Приведена электрическая схема.

Дано:j=511λj=3год -1, λs0=λs1=λs2=λs3=λs4=λs12=λs13=0.098год-1, λs14→0. Необходимо определить вероятность аварийного отключения секции шин I и II в течении года от «КЗ» в одном из элементов сети, получающих электроэнергию от секции шин I. Определить живучесть узла нагрузки (I+ II).

Рисунок 1 – Электрическая схема

Решение. При «КЗ» в одном из j(j=5,11) элементов сработают релейные защиты коммутационных аппаратов 14, 13, 12 и одного из коммутационных аппаратов (1-4) отходящих от секции шин I линий. Секция I и II отключаются коммутационным аппаратом 14, при этом не сработает ближайший к месту КЗ коммутационный аппарат, через который протекает сквозной аварийный ток, и коммутационные аппараты 12 и 13 по формуле (1) при m=3

H=123⋅j=511λj⋅Θ6⋅λs02⋅λs122⋅λs132=18⋅3⋅16⋅0.0986=3.32⋅10−7год-1.   (2)

Следовательно, живучесть узлов нагрузки:

θ(t)≈H⋅t≈H⋅1=3.32⋅10−7                                                                         (3)

Перечень ссылок

1.Надежность систем энергетики. Терминология – М.: Наука, 1980, Вып.-32 с.

2.Ковалев А.П., Якимишина В.В. О живучести объектов энергетики. Промышленная энергетика.2006 №1.-20-26 с.