МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

### ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

### ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ

# НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

„АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”

Галузь знань 0513 „Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки 6.051301 „Хімічна технологія ”

Спеціалізація „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

Курс -  2-й, семестр 3-й

Донецьк, 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

### ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

### ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

| СХВАЛЕНО Протокол засідання Вченої ради факультету Екології та хімічної технології ____________ №___ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету Екології та хімічної технології В.К.Костенко _____________ ________20__р. |
| --- | --- | --- |

# НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

„АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”

Галузь знань 0513 „Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки 6.051301 „Хімічна технологія ”

Спеціалізація „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

Курс -  2-й, семестр 3-й

| Розглянуто Протокол засідання кафедри Фізичної і органічної хімії № __ від «_____» ____________»20___р. Завідувач кафедри д.х.н., проф. Ю.Б.Висоцький |  |
| --- | --- |
| укладач к.х.н., доцент Т.І.Зубцова ________________ |  |

Донецьк, 2013 р.

Лист погодження

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна „Аналітична хімія”  розглядає теоретичні основи аналітичної хімії і практичні аспекти виконання  аналітичного контролю сировини, технологічних процесів виробництва, якості  продукції, що випускається та об’єктів навколишнього середовища.

Предметом вивчення дисципліни є різноманітні методи кількісного хімічного аналізу, питання правильного вибору методики  проведення аналізу і  самостійного розрахунку результатів аналізу.

Задачі дисципліни – знайомство з найбільш поширеними  хімічними методами аналізу продуктів виробництва та об’єктів довкілля.

Мета викладання дисципліни – навчити майбутніх хіміків-технологів раціонально і кваліфіковано вирішувати питання вибору методу аналізу, грамотно відтворювати  класичні та сучасні методики аналітичного контролю хімічного складу речовини.

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни:

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

-     загальну характеристику аналітичних відтворювань;

- сутність  гравіметричних і титриметричних методів аналізу;

- галузі використання, переваги та недоліки основних методів кількісного аналізу.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- вибирати раціональний метод аналізу речовини;

- cамостійно виконувати стадії гравіметричного та титриметричного аналізу;

- розраховувити  і обробляти результати аналізу;

- будувати і аналізувати залежність аналітичного сигналу від концентрації речовини.

Вивчення курсу „Аналітична хімія”  сприяє розумінню взаємозв’язку між властивостями речовин та засобами їх визначення, дає можливість студентам  орієнтуватися серед сучасних методів аналітичного контролю навколишнього середовища та процесу виробництва, допомагає набути досвід експериментальної праці  та математичної обробки результатів аналізів.

Викладання курсу „Аналітична хімія”  ставить за мету зближення теоретичної та практичної підготовки студентів з інтересами їх майбутньої виробничої діяльності.

Високий рівень знань  з аналітичної хімії забеспечує майбутньому фахівцю  можливість кращого засвоєння наступних дисциплін професійного спрямування та кваліфіковано вирішувати питання, пов’язані зі швидко зростаючим прогресом теоретичних досліджень в хімії, біохімії, потребами новітніх технологій хімічних та біохімічних виробництв, охороною здоров’я та покращення стану довкілля.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ »

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.051002   «Метрологія, стандартизація та сертифікація» основними видами навчальних занять при вивченні дисципліни є навчальні заняття: лекції, лабораторні роботи, виконання індивідуальних завдань,  консультації  та самостійна робота студентів. Названі організаційні форми вивчення дисципліни використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

ТЕМАТИЧНИЙ CКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   	«АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ»

1. Методи аналітичної хімії та їх оцінка.

Аналітична хімія як основа методів встановлення хімічного складу речовини. Хімічний аналіз – складова частина технологічного процесу та основа екологічного контролю. Класифікація методів хімічного і фізико-хімічного аналізу. Загальна схема аналітичних визначень. Мета та завдання сучасної аналітичної хімії.

2. Гравіметричні методи аналізу.

Сутність методу. Стадії аналізу. Оптимальні умови осаджування кристалічних та аморфних осадів. Гравіметрична форма та форма осадження, вимоги до них. Практичне використання гравіметричних методів у аналізі вугілля та стічних вод. Гравіметричне визначення заліза, кремнію, сульфатів, кальцію та магнію у промислових водах.

3. Розрахунки у гравіметрії.

Розрахунок результатів гравіметричного аналізу. Умови випадіння осадів та повнота їх осаджування. Визначення розчинності солей. Розрахунки втрат при промиванні осадів. Визначення можливості вибіркового осаджування катіонів металів у вигляді гідроксидів.

4. Методи титриметричного аналізу.

Стандартні розчини та засоби їх приготування. Момент еквівалентності, його встановлення. Прийоми титрування.: пряме, зворотне та по заміщенню. Засоби виявлення концентрацій розчинів. Розрахунки результатів титриметричного аналізу. Класифікація методів титриметричного аналізу. Графічне зображення процесу титрування. Форми кривих титрування.

5. Методи кислотно-основного титрування.

Розрахунки рН розчинів кислот та основ. Криві титрування сильних і слабких кислот та основ. Розрахунки водневого показника у процесі титрування. Буферні розчини, їх властивості. Механізм буферної дії. Розрахунки рН буферних розчинів. Індикатори методу кислотно-основного титрування. Правило вибору індикатора. Практичне використання методу кислотно-основного титрування в аналізі продуктів виробництва та об'єктів навколишнього середовища.

6. Комплексони, їх будова та властивості. Вплив кислотності середовища на стійкість комплексів металів з комплексонами. Буферні розчини та механізм їх дії. Індикатори методу комплексонометрії. Механізм дії металоіндикаторів. Засоби виконання комплексонометричного титрування. Приклади практичного застосування методів комплексонометричного титрування.

7. Методи окисно-відновного титрування.

Окисно-відновні реакції та їх застосування в аналізах. Напрямок окисно-відновних реакцій. Рівняння Нернста. Вплив концентрацій, кислотності , наявності комплексантів. Зміна окисно-відновного потенціалу при титруванні. Криві титрування.Засоби встановлення моменту еквівалентності в методах окисно-відновного титрування. Класифікація методів.

8. Метод перманганатометричного титрування.

Загальна характеристика методу перманганатометрії. Робочі розчини методу. Приготування та стандартизація розчину перманганату калія. Розрахунок кривої титрування розчину заліза стандартним розчином перманганату калія. Визначення відновників методом прямого титрування . Визчачення окисників методом зворотного титрування. Визначення іонів, що не мають окисно-відновних властивостей методом титрування по заміщенню.

9. Методи біхроматометричного та йодометричного титрування.

Загальна характеристика методів. Переваги та недоліки біхроматометрії в порівнянні з перманганатометрією. Сутність методів йодометричного титрування. Засоби приготування стандатних розчинів йоду та тіосульфату натрію. Умови проведення йодометричного титрування. Індикатори методу йодометрії. Галузі застосування методів.

10. Практичне використання методів титриметричного аналізу у контролі виробництва та навколишнього середовища.

Огляд найбільш поширених методів титриметричного аналізу, що використовуються у хімічних лабораторіях промислових підприємств та екологічної служби. Порівняня метрологічних характеристик   методів та галузі їх використання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

- Васильев В.П. Аналитическая химия. В  2т.- М.: Дрофа, 2002г. кн.1.–368 с., кн.2 – 384 с.

- Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия В 2кн,  М.: Химия, -1990. Кн. 1 – 480 с., кн. 2 – 846с.

- Кузьма Ю.Б. Аналітична хімія. – Львів: ЛНУ, 2001р. - 297с,

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з хімічних методів аналізу Донецьк: ДонДТУ, 2009 - 29с.

- Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з аналітичної хімії (для студентів хімічних спеціальностей) Донецьк: ДонНТУ, 2002 - 22с.

Додаткова

1. Основы аналитической химии. В 2-х кн. / Под. Ред. Ю.А.Золотова –

М.: Высшая школа,  2004г., кн.1 – 361с., кН.2 – 503с.

2. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы / Под. Ред. Ю.А.Золотова –

М.: Высшая школа,  2002

3. Бугаєвський О.А та ін. Теоретичні основи та способи розв’язання задач з

аналітичної хімії. - Харків: ХНУ, 2001.

4. Отто М.  Современные методы аналитической химии. – М.: Техносфера., 2003. –

416с.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Затверджую:

Декан факультету

екології та хімічної технології

___________д.т.н., проф.Костенко В.К.

_____     _______________2013 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

„АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”

Галузь знань 0513 „Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки 6.051301 „Хімічна технологія ”

Спеціалізація „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

Курс -  2-й, семестр 3-й

Розробив

доц., к.х.н. Т.І. Зубцова

___  _____________2013 р.

Розглянуто на засіданні кафедри фізичної і органічної хімії

___  _____________2013 р., протокол №____

Завідувач кафедри, проф. д.х.н.

__________________Ю.Б. Висоцький

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії з напряму підготовки  „Хімічна технологія ”

Голова комісії, проф. д.х.н.

__________________Л.Ф. Бутузова

Донецьк 2013

Лист перезатвердження робочої навчальної програми

„Аналітична хімія”

Вніс зміни до програми

___________________________  _____________20___р.

Вніс зміни до програми

___________________________  _____________20___р.

Вніс зміни до програми

___________________________  _____________20___р.

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної

комісії зі спеціальності  „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної

комісії зі спеціальності „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної

комісії зі спеціальності „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

_______________________________________

1. РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

дисципліни „Аналітична хімія”

| Види навчальних занять | Всього |  | Семестри |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годин | Кредитів ECTS | 4-й |  |  |
| Форма контролю знань Загальний обсяг дисципліни | 144 | 4,0 | іспит 144 |  |  |
| 1. Аудиторні заняття | 64 |  | 64 |  |  |
| З них: 1.1. Лекції | 32 |  | 32 |  |  |
| 1.2. Лабораторні заняття | 32 |  | 32 |  |  |
| 1.3. Практичні заняття | - |  | - |  |  |
| 1.4. Семінарські заняття | - |  | - |  |  |
| 2. Самостійна робота | 44 |  | 44 |  |  |
| З них: 2.1. Підготовка до аудиторних занять (не менш ніж 50% від аудиторних занять) | 35 |  | 35 |  |  |
| 2.2. Виконання курсового проекту | - |  | - |  |  |
| 2.3. Виконання курсової роботи | - |  | - |  |  |
| 2.4. Виконання індивідуальних домашніх завдань | 9 |  | 9 |  |  |
| 2.5. Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але обов язково виносяться на модульний контроль та екзамен. |  |  |  |  |  |
| Контрольні заходи (МК + Екз) | 36 |  | 36 |  |  |

2. ЗМІСТ І ОБСЯГ ЗМІСТОВНИХ І ЗАЛІКОВИХ  МОДУЛІВ

дисципліни „Аналітична хімія”

2.1 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

| № змістовного модулю | 2.1.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 1 | Обсяг лекційного заняття (ак.год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Методи аналітичної хімії та їх оцінка. Аналітична хімія як основа методів встановлення хімічного складу речовини. Хімічний аналіз – составна частина технологічного процесу та основа екологічного контролю. Класифікація методів хімічного і фізико-хімічного аналізу. Загальна схема аналітичних визначень. Мета та завдання сучасної аналітичної хімії. | 2 |
|  | 1.2. Гравіметричні методи аналізу. Сутність методу. Стадії аналізу.Оптимальні умови осаджування кристалевих та аморфних осадів.Гравіметрична форма та форма осадження, вимоги до них. Практичне використання гравіметричних методів у аналізі вугілля та стічних вод. Гравіметричне визначення заліза, кремнію, сульфатів, кальцію та магнію у промислових водах. | 4 |
|  | 1.3. Розрахунки у гравіметрії. Розрахунок результатів гравіметричного аналізу. Умови випадіння осадів та повнота їх осаджування. Визначення розчинності солей. Розрахунки втрат при промиванні осадів. Визначення можливості вибіркового осаджування катіонів металів у вигляді гідроксидів. | 2 |
| 2 | 2.1. Методи титриметричного аналізу. Стандартні розчини та засоби їх приготування. Вимоги до рекцій, що використовуються у титриметричних методах аналізу. Момент еквівалентності, його встановлення. Прийоми титрування.: пряме, зворотне та по заміщенню. Засоби виявлення концентрацій розчинів. Розрахунки результатів титриметричного аналізу. Класифікація методів титриметричного аналізу. Графічне зображення процесу титрування. Форми кривих титрування. | 2 |
|  | 2.2. Методи кислотно-основного титрування. Розрахунки рН розчинів кислот та луг. Криві титрування сильних і слабких кислот та основ. Розрахунки водневого показника у процесі титрування. Гідроліз солей. Буферні розчини, їх властивості. Механізм буферної дії. Розрахунки рН буферних розчинів. Форми кривих титрування сумішей кислот. Індикатори методу кислотно-основного титрування. Правило вибору індикатора. Практичне використання методу кислотно-основного титрування в аналізі прдуктів виробництва та об'єктів навколишнього середовища. | 6 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 1 |  | 16 |

| № змістовного модулю | 2.1.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 1 | Обсяг лабораторних занять (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторна робота №1. Визначення вологості і зольності твердого палива. | 4 |
| 1 | Лабораторна робота №2. Визначення сірки у вугіллі методом Ешка. | 4 |
| 2 | Лабораторна робота №3 Приготування та стандартизація розчину соляної кислоти. Визначення загальної лужності природної води. | 4 |
| 2 | Лабораторна робота №4. Стандартизація розчину гідроксиду натрію. Визначення масової частки оцтової кислоти. | 4 |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 1 |  | 16 |

| № змістовного модулю | 2.1.3 Тема і зміст індивідуального домашнього завдання залікового модулю 1* | Обсяг СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Розрахунок розчинності солей. | 1 |
| 1 | Задача 2. Визначення можливості випадіння осадів шляхом розрахунків. | 1 |
| 1 | Задача 3. Розрахунок результатів гравіметричного аналізу. | 1 |
| 2 | Задача 4. Розрахунок втрат при промиванні осадів. | 1 |
| Всього СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання залікового модулю 1 |  | 4 |

* Індивідуальне домашнє завдання залікового модулю 1 включає 4 задачі за всіма темами залікового модулю 1.

2.2 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

| № змістовногомодулю | 2.2.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 2 |  | Обсяг лекційного заняття (ак. год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1. Методи комплексонометричного титрування. Комплексні сполуки в титриметричному аналізі. Комплексони , їх будова та властивості.Особливості реакцій комплексоутворення з катионами металів. Вплив кислотності середовища на стійкість комплексів металів з комплексонами. Буферні розчини та механізм їх дії. Індикатори методу комплексонометрії. Механізм дії металоіндикаторів. Засоби виконання комплексонометричного титрування. Приклади практичного застосування методів комплексонометричного титрування. Комплексонометричне визначення кальцію та магнію у природній воді. |  | 4 |
| 4 | 4.1. Методи окислювально-відновного титрування. Окислювально-відновні реакції та їх застосування в аналізах. Напрямок окислювально-відновних реакцій. Рівняння Нернста. Вплив концентрацій, кислотності , наявності комплексантів. Зміна окислювально-відновного потенціалу при титруванні. Криві титрування.Засоби встановлення моменту еквівалентності в методах окислювально-відновного титрування. Класифікація методів. |  | 2 |
|  | 4.2. Метод перманганатометричного титрування. Загальна характеристика методу перманганатометрії. Робочі розчини методу. Приготування та стандартизація розчину перманганата калія. Розрахунок кривої титрування розчину заліза стандартним розчином перманганату калія. Визначення відновлювачів методом прямого титрування . Визчачення окислювачів методом зворотного титрування. Визначення іонів,що не мають окислювально-відновних властивостей методом титрування по заміщенню. |  | 4 |
|  | 4.3. Методи біхроматометричного та йодометричного титрування. Загальна характеристика методів. Переваги та недоліки біхроматометрії в порівнянні з перманганатометрією. Сутність методів йодометричного титрування. Засоби приготування стандатних розчинів йоду та тіосульфату натрію. Встановлення точної концентрації розчину тіосульфату натрію. Умови проведення йодометричного титрування. Індикатори методу йодометрії. Галузі застосування методів. |  | 4 |
| 5 | 5.1. Практичне використання методів титриметричного аналізу у контролі виробництва та навколишнього середовища. Огляд найбільш поширених методів титриметричного аналізу, що використовуються у хімічних лабораторіях промислових підприємств та екологічної служби. Порівняня метрологічних характеристик методів та галузей їх використання. |  | 2 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 2 |  |  | 16 |
| № змістовного модулю | 2.2.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 2 | Обсяг лабораторних занять (ак. год.) |  |
| 2 | Лабораторна робота №1. Визначення вмісту аміаку у солях амонію. | 4 |  |
| 3 | Лабораторна робота №2. Стандартизація розчину трилонуБ. Визначення загальної твердості води комплексонометричним методом. | 4 |  |
| 4 | Лабораторна робота №3. Визначення марганцю у пиролюзіті перманганатометричним методом. | 4 |  |
| 4 | Лабораторна робота №4. Стандартизація розчину тіосульфату натрія. Йодометричне визначення міді. | 4 |  |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 2 |  | 16 |  |

| № змістовного модулю | 2.2.3 Тема і зміст індивідуального домашнього завдання залікового модулю 2* | Обсяг СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Задача 1. Розрахунок водневого показника кислот та основ. | 1 |
| 3 | Задача 2. Розрахунок водневого показника буферних розчинів та сумішей речовин. | 1 |
| 3 | Задача 3. Розрахунок результатів титрування: прямого, зворотного та по заміщенню. | 1 |
| 4 | Задача 4. Розрахунок результатів аналізів у методах комплексонометричного титрування. | 1 |
| 5 | Задача 5. Написання окислювально-відновних рівнянь, обгрунтування напрямку реакцій. Розрахунок потенціалів розчинів. | 1 |
| Всього СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання залікового модулю 2 |  | 5 |

* Індивідуальне домашнє завдання залікового модулю 2 включає 5 задач за всіма темами залікового модулю 2 .

Рекомендована література

- Васильев В.П. Аналитическая химия. В  2т.- М.: Дрофа, 2002г. кн.1.–368 с., кн.2 – 384 с.

- Основы аналитической химии. В 2-х кн. / Под. Ред. Ю.А.Золотова –

М.: Высшая школа,  2004г., кн.1 – 361с., кн.2 – 503с.

- Отто М.  Современные методы аналитической химии. – М.: Техносфера., 2003. –

416с.

- Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия В 2кн,  М.: Химия, -1990. Кн. 1 – 480 с., кн. 2 – 846с.

- Кузьма Ю.Б. Аналітична хімія. – Львів: ЛНУ, 2001р. - 297с,

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з хімічних методів аналізу Донецьк: ДонДТУ, 2009 - 29с.

- Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з аналітичної хімії (для студентів хімічних спеціальностей) Донецьк: ДонНТУ, 2002 - 22с.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

### ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

### ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ

# НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

„ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

Галузь знань 0513 „Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки 6.051301 „Хімічна технологія ”

Спеціалізація „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

Курс -  2-й, семестр 4-й

Донецьк, 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

### ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

### ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

| СХВАЛЕНО Протокол засідання Вченої ради факультету Екології та хімічної технології ____________ №___ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету Екології та хімічної технології В.К.Костенко _____________ ________20__р. |
| --- | --- | --- |

# НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

„ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

Галузь знань 0513 „Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки 6.051301 „Хімічна технологія ”

Спеціалізація „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

Курс -  2-й, семестр 4-й

| Розглянуто Протокол засідання кафедри Фізичної і органічної хімії № __ від «_____» ____________»20___р. Завідувач кафедри д.х.н., проф. Ю.Б.Висоцький |  |
| --- | --- |
| укладач к.х.н., доцент Т.І.Зубцова ________________ |  |

Донецьк, 2013 р.

Лист погодження

ПОГОДЖЕНО

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

Голова методичної комісії зі спеціальності 7.05130104 «Хімічна технологія

тугоплавких  неметалевих та силікатних матеріалів»

Протокол № ___  від «_____»  «______________» 20___р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна „Інструментальні методи хімічного аналізу”  розглядає теоретичні і практичні аспекти фізико-хімічних методів аналізу, які використовують різного типу аналітичні прилади, призначені для проведення основних процедур аналізу і реєстрації його результатів.

Предметом вивчення дисципліни є різноманітні методи кількісного інструментального аналізу, питання правильного вибору методики  проведення аналізу і  самостійного розрахунку результатів аналізу.

Задачі дисципліни – знайомство з найбільш поширеними  інструментальними методами аналізу продуктів виробництва та об’єктів довкілля.

Мета викладання дисципліни – навчити майбутніх хіміків - технологів раціонально і кваліфіковано вирішувати питання вибору методу аналізу, грамотно проводити реєстрацію фізичних і фізико-хімічних якостей речовини з використанням відповідної апаратури і приладів, самостійно обробляти результати аналізу.

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни:

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

-     загальну характеристику інструментальних методів аналізу ;

- загальну схему виконання аналізу;

- теоретичні основи найбільш поширених  інструментальних методів аналізу;

- принцип дії приладів з електрохімічних та спектроскопічних методів аналізу;

- галузі використання, переваги та недоліки  методів кількісного аналізу.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- вибирати раціональний метод аналізу речовини;

- cамостійно виконувати стадії аналітичних визначень;

- розраховувити  і обробляти результати аналізу;

- налагодити прилади для виконання інструментального аналізу;

- будувати і аналізувати залежність аналітичного сигналу від концентрації речовини.

Вивчення курсу „Інструментальні методи аналізу”  сприяє розумінню взаємозв’язку між властивостями речовин та засобами їх визначення, дає можливість студентам  орієнтуватися серед сучасних методів аналітичного контролю навколишнього середовища та процесу виробництва, допомагає набути досвід експериментальної праці  та математичної обробки результатів аналізів.

Викладання курсу „Інструментальні методи аналізу”  ставить за мету зближення теоретичної та практичної підготовки студентів з інтересами їх майбутньої виробничої діяльності.

Високий рівень знань  з інструментальних методів хімічного аналізу забеспечує майбутньому фахівцю  можливість кращого засвоєння наступних дисциплін професійного спрямування та кваліфіковано вирішувати питання, пов’язані зі швидко зростаючим прогресом теоретичних досліджень в хімії, біохімії, потребами новітніх технологій хімічних та біохімічних виробництв, охороною здоров’я та покращення стану довкілля.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ»

Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.051002   «Метрологія, стандартизація та сертифікація» основними видами навчальних занять при вивченні дисципліни є навчальні заняття: лекції, лабораторні роботи, виконання індивідуальних завдань, консультації  та самостійна робота студентів. Названі організаційні форми вивчення дисципліни використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

ТЕМАТИЧНИЙ CКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   	«ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ»

1. Загальна характеристика фізико-хімічних методів аналізу.

Поняття аналітичного сигналу, його залежність від концентрації.  Класифікація методів інструментального аналізу. Загальна схема аналізу: відбір проби, розчинення її, розділення чи концентрування, вимір аналітичного сигналу, розрахунок результату аналіза. Метрологічні характеристики фізико-хімічних методів: вибірковість, чутливість, правильність та відтворюваність.

2. Електрохімічні методи аналізу.

Класифікація методів Сутність потенціометричного методу аналізу. Поняття електрохімічної комірки. Типи індикаторних та допоміжних електродів. Засоби використання потенціометричного аналізу: пряма потенціометрія та потенціометричне титрування.  Рівняння Нернсту. рН-метрія. Техніка виміру кислотості середовища.

3. Потенціометричне титрування.

Криві титрування у потенціометричному аналізі. Аналіз сумішей карбонатів та гідрокарбонатів. Потенціометричне визначення лужності води. Аналіз сумішей кислот методом потенціометричного титрування. Визначення вмісту сульфідів методом потенціометричного титрування з використанням платинового електроду.

4. Вольтамперометричні методи аналізу.

Сутність вольтамперометрії та методу класичної полярографії. Схема приладу для полярографічного аналізу. Умови виконання методу. Характеристика полярографічної хвилі. Кількісний та якісний полярографічний аналіз.

5. Сутність методу амперометричного титрування.

Схема амперометричного пристрою. Алгоритм виконання аналізу. Вибір значення потенціалу, що подається на електроди. Типи кривих амперометричного титрування. Розрахунки результатів аналізу. Амперометричне визначення ванадію та хрому.

6. Основні принципи спектроскопічних методів аналізу.

Класифікація методів. Сутність методу атомно-емісійного аналізу. Характеристика методу полум'яної фотометрії: принцип дії приладу, залежність аналітичного сигналу від концентрації речовини. Галузі використання методу.

7. Методи атомно-абсорбційної спектроскопії.

Сутність методу. Принципова схема приладу. Джерела випромінювання. Засоби атомізації. Визначення важких металів методом атомно-абсорбційного аналізу

8. Метод молекулярної абсорбційної спектроскопії.

Основний закон світопоглинання (закон Бугера-Ламберта-Бера).  Апаратура для спектрофотометричного методу аналіза. Способи визначення концентрацій: метод градуювального графіка, метод додатків, метод порівняння.

9. Методи розділення та концентрування.

Осадження і співосадження. Екстракція. Умови екстрагування. Типи екстракційних систем. Кількісні характеристики екстракції.

10. Хроматографічні методи аналізу.

Принцип методу. Класифікація. Сутність та галузі використання іонообмінної хроматографії. Газова та рідинна хроматографія. Площинна хроматографія: паперова та тонкошарова.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

- Васильев В.П. Аналитическая химия. В  2т.- М.: Дрофа, 2002г. кн.1.–368 с., кн.2 – 384 с.

- Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия В 2кн.,  М.: Химия, -1990. Кн. 1 – 480 с., кн. 2 – 846с.

- Отто М.  Современные методы аналитической химии. – М.: Техносфера., 2003. –

416с.

- Физико-химические методы анализа / Под. ред. Алесковского В.Б. -  Л.: Химия, - 1986 – 160с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електрохімічних методів

аналізу Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 29с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спектроскопічних методів

аналізу  Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 26с.

7.   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Аналітична хімія та

інструментальні методи аналізу” Донецьк: ДонНТУ, 2007 – 29с.

Додаткова

1. Основы аналитической химии. В 2-х кн. / Под. Ред. Ю.А.Золотова –

М.: Высшая школа,  2004г., кн.1 – 361с., кН.2 – 503с.

2. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы / Под. Ред. Ю.А.Золотова –

М.: Высшая школа,  2002

3. Бугаєвський О.А та ін. Теоретичні основи та способи розв’язання задач з

аналітичної хімії. - Харків: ХНУ, 2001.

4. Харитонов Ю.А. Аналитическая химия (аналитика). В 2- х кн. – М.: Высшая школа.,

2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Затверджую:

Декан факультету

екології та хімічної технології

___________д.т.н., проф.Костенко В.К.

_____     _______________2013 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни циклу  професійної та практичної підготовки

„ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

Галузь знань 0513 „Хімічна технологія та інженерія”

Напрям підготовки 6.051301 „Хімічна технологія ”

Спеціалізація „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

Курс -  2-й, семестр 4-й

Розробив

доц., к.х.н. Т.І. Зубцова

___  _____________2013 р.

Розглянуто на засіданні кафедри фізичної і органічної хімії

___  _____________2013 р., протокол №____

Завідувач кафедри, проф. д.х.н.

__________________Ю.Б. Висоцький

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії з напряму підготовки  „Хімічна технологія”

Голова комісії, проф. д.х.н.

__________________Л.Ф. Бутузова

Донецьк 2013

Лист перезатвердження робочої навчальної програми

„ Інструментальні методи хімічного аналізу”

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної

комісії зі спеціальності  „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної

комісії зі спеціальності „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри

фізичної і органічної хімії

___  _____________20___р., протокол №___

Завідувач кафедри, _____________________

______________________________________

Затверджено на засіданні навчально-методичної

комісії зі спеціальності „Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів”

___  _____________20___р., протокол №___

Голова комісії, _________________________

_______________________________________

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

дисципліни „ Інструментальні методи хімічного аналізу”

”

| Види навчальних занять | Всього |  | Семестри |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годин | Кредитів ECTS | 4-й |  |  |
| Форма контролю знань Загальний обсяг дисципліни | 126 | 3,5 | Іспит 126 |  |  |
| 1. Аудиторні заняття | 48 |  | 48 |  |  |
| З них: 1.1. Лекції | 16 |  | 16 |  |  |
| 1.2. Лабораторні заняття | 32 |  | 32 |  |  |
| 1.3. Практичні заняття | - |  | - |  |  |
| 1.4. Семінарські заняття | - |  | - |  |  |
| 2. Самостійна робота | 42 |  | 42 |  |  |
| З них: 2.1. Підготовка до аудиторних занять (не менш ніж 50% від аудиторних занять) | 33 |  | 33 |  |  |
| 2.2. Виконання курсового проекту | - |  | - |  |  |
| 2.3. Виконання курсової роботи | - |  | - |  |  |
| 2.4. Виконання індивідуальних домашніх завдань | 9 |  | 9 |  |  |
| 2.5. Самостійне опрацювання розділів навчальної програми, які не викладаються на лекціях, але обов язково виносяться на модульний контроль та екзамен. |  |  |  |  |  |
| Контрольні заходи (МК + Екз) | 36 |  | 36 |  |  |

2. ЗМІСТ І ОБСЯГ ЗМІСТОВНИХ І ЗАЛІКОВИХ  МОДУЛІВ

дисципліни „Інструментальні методи хімічного аналізу”

2.1 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

| № змістовного модулю | 2.1.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 1 | Обсяг лекційного заняття (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Загальна характеристика фізико-хімічних методів аналізу. Поняття аналітичного сигналу, його залежність від концентрації. Засоби виконання аналізів: метод градуюввального графіку, метод додатків, метод порівняння. Класифікація методів інструментального аналізу. Загальна схема аналізу. Метрологічні характеристики фізико-хімічних методів аналізу. | 2 |
| 2 | 2.1. Електрохімічні методи аналізу. Класифікація методів Сутність потенціометричного методу аналізу. Поняття електрохімічної комірки. Типи індикаторних та допоміжних електродів. Засоби використання потенціометричного аналізу: пряма потенціометрія та потенціометричне титрування. | 1 |
|  | 2.2. Потенціометричне титрування. Аналіз сумішей карбонатів та гідрокарбонатів. Потенціометричне визначення лужності води. Аналіз сумішей кислот методом потенціометричного титрування. Визначення вмісту сульфідів у поглинальних розчинах цехів сіркоочистки методом потенціометричного титрування з використанням платинового електроду. | 2 |
| 3 | 3.1. Вольтамперометричні методи аналізу. Сутність методу класичної полярографії. Характеристика полярографічної хвилі. Кількісний та якісний полярографічний аналіз. | 2 |
|  | 3.2. Сутність методу амперометричного титрування. Схема амперометричного пристрою. Алгоритм виконання аналізу. Вибір потенціалу, що треба подавати на електроди. Типи кривих амперометричного титрування. Амперометричне визначення ванадію та хрому. | 1 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 1 |  | 8 |

| № змістовного модулю | 2.1.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 1 | Обсяг лабораторних занять (ак. Год.) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Лабораторна робота №1. Потенціометричне визначення лужності води. Аналіз сумішей карбонатів і гідрокарбонатів. | 4 |
| 2 | Лабораторна робота №2. Визначення фосфорної кислоти та її сумішей з іншими кислотами. | 4 |
| 2 | Лабораторна робота № 3. Потенціометричне титрування з платиновим електродом: визначення сульфідів у промстоках. | 4 |
| 3 | Лабораторна робота №4. Амперометричне титрування ванадію. | 4 |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 1 |  | 16 |

| № змістов-ного модулю | 2.1.3 Тема і зміст індивідуального домашнього завдання залікового модулю 1* | Обсяг СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задача 1. Розрахунок вмісту речовини за результатами потенціометричного титрування.. | 1 |
| 2 | Задача 2. Визначення рівноважного потенціалу індикаторного електроду у розчинах різного складу. | 1 |
| 3 | Задача 3. Розрахунок вмісту металів у сплавах за даними амперометричного титрування. | 1 |
| 3 | Задача 4. Характеристика кривих титрування, одержаних методами електрохімічного аналізу. | 1 |
| Всього СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання залікового модулю 1 |  | 4 |

* Індивідуальне домашнє завдання залікового  модулю 1 включає 4 задач за всіма темами залікового модулю 1.

2.2 ЗАЛІКОВИЙ  МОДУЛЬ 2

| № змістовного модулю | 2.2.1 Тема і зміст лекцій залікового модулю 2 | Обсяг лекційного заняття (ак. год.) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4.1. Основні принципи спектроскопічних методів аналізу. Класифікація методів. Сутність методу атомно-емісійного аналізу. Характеристика методу полум'яної фотометрії: принцип дії приладу, залежність аналітичного сигналу від концентрації речовини, галузі використання методу. | 2 |
|  | 4.2. Методи атомно-абсорбційної спектроскопії. Сутність методу. Принципова схема приладу. Джерела випромінювання. Засоби атомізації. Визначення важких металів методом атомно-абсорбційного аналізу. | 1 |
|  | 4.3. Метод молекулярної абсорбційної спектроскопії. Основний закон світопоглинання. Молярний коефіцієнт поглинання. Оптимальна довжина хвилі. Принцип дії приладів. Побудова градуювального графіку. | 2 |
| 5 | 5.1 Методи розподілу та концентрування. Екстракція. Умови екстрагування. Типи екстракційних систем. Кількісні характеристики екстракції. | 2 |
|  | 5.2. Хроматографічні методи аналізу. Класифікація. Сутність та галузі використання іонообмінної хроматографії. Газова хроматографія. Принципова схема газового хроматографу. Запис хроматограм. | 1 |
| Всього лекційних занять залікового модулю 2 |  | 8 |

| № змістовного модулю | 2.2.2 Тема і зміст лабораторних занять залікового модулю 2 | Обсяг лабораторних занять (ак. Год.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Лабораторна робота №1. Полум'яно-фотометричне визначення натрію у воді та калію у грунті. | 4 |  |
| 4 | Лабораторна робота №2. Визначення вмісту вісмуту методом спектрофотометрії. | 4 |  |
| 4 | Лабораторна робота №3. Визначення масової частки марганцю у бронзі та латуні фотометричним методом. | 4 |  |
| 5 | Лабораторна робота №4. Визначення вмісту міді у промислових стічних водах екстракційно-фотометричним методом. | 4 |  |
| Всього лабораторних занять залікового модулю 2 |  | 16 |  |
| № змістовного модулю | 2.2.3 Тема і зміст індивідуального домашнього завдання залікового модулю 2* | Обсяг СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання (ак. год.) |  |
| 4 | Задача 1. Розрахунок вмісту речовини за даними градуювального графіку. | 1 |  |
| 4 | Задача 2. Розрахунок молекулярного коефіціента поглинання у методах молекулярної абсорбційної спектроскопії. | 1 |  |
| 4 | Задача 3. Розрахунок результатів аналізу речовини, що відбувався методом атомної абсобції. | 1 |  |
| 4 | Задача 4. Розрахунок оптимальної наважки речовини для виконання аналізу методом полум'яної фотометрії. | 1 |  |
| 4 | Задача 5. Визначення масової частки металів у сплавах при їх сумісному світлопоглинанні. | 1 |  |
| Всього СРС при виконанні індивідуального домашнього завдання залікового модулю 2 |  | 5 |  |

* Індивідуальне домашнє завдання залікового модулю 2 включає 5 задач за  всіма темами залікового модулю 2 .

Рекомендована література

- Васильев В.П. Аналитическая химия. В  2т.- М.: Дрофа, 2002г. кн.1.–368 с., кн.2 – 384 с.

- Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия В 2кн.,  М.: Химия, -1990. Кн. 1 – 480 с., кн. 2 – 846с.

- Отто М.  Современные методы аналитической химии. – М.: Техносфера., 2003. –

416с.

- Физико-химические методы анализа / Под. ред. Алесковского В.Б. -  Л.: Химия, - 1986 – 160с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з електрохімічних методів

аналізу Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 29с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спектроскопічних методів

аналізу  Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 26с.

7.   Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Аналітична хімія та

інструментальні методи аналізу” Донецьк: ДонНТУ, 2007 – 29с.