УДК 621.311.153.2.001.24

ПРИНЦИП ПРАКТИЧНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ У ЗАДАЧАХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ

Кадуба Л.М., Рай Г.В., студенти

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, Україна)

Ефективність використання теорії ймовірностей у електроенергетиці, як і в інших галузях науки й техніки, обумовлена принципом практичної впевненості (ППВ), згідно з яким у розрахунках враховується не весь діапазон можливих значень параметра режиму, а тільки діапазон R практично достовірних (рис. 1). Елементи системи електропостачання вибираються за розрахунковим діапазоном (xmin, xmax), який менше мож-

|  | ливого діапазону (хм, хМ), чим зменшуються капітальні витрати. Граничні ймовірності Exmin, Exmax появи випадкової величини в діапазонах Qм малих і QМ великих значень зв’язані з імовірністю ER практично достовірних подій співвідношенням (1) |
| --- | --- |
| Рисунок 1 |  |

У літературі ППВ викладається стосовно до необмежених випадкових величин, однак при цьому відсутній єдиний підхід до реалізації ППВ: до однієї випадкової величини застосовується завдання граничних ймовірностей, а для двох величин – однакова щільність розподілу. Умовно перший спосіб назвемо «граничним», а другий – «рівної щільності» (знак ~ у позначеннях). Зіставлення цих способів і можливість їх застосування до обмежених випадкових величин , що часто зустрічаються у практичних додатках, не розглядалися. У стандарті [1] для всіх показників електромагнітної сумісності (ЕМС) у нормальному режимі прийняте єдине значення інтегральної імовірності Еі = 0,95. Для однобічних показників (коефіцієнти несиметрії, несинусоїдальності та ін.) такий підхід є повністю виправданим, оскільки тут не потрібне визначення мінімальних значень. Тоді при ЕR = Еі перевищення максимальних значень допускається з граничною ймовірністю  Однак для «діапазонних» показників (відхилення напруги і частоти) завдання тільки інтегральної імовірності недостатньо. Дійсно, якщо, як і попередньому випадку, трактувати її як ЕR = 0,95, то згідно з (1) буде відома лише сума граничних ймовірностей, але не самі ймовірності.

Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні способу реалізації ППВ й усуненні невизначеності при виборі граничних ймовірностей.

Розглянемо спосіб рівної щільності. У цьому випадку для реалізації ППВ потрібно знання ймовірності  Геометрично для однієї випадкової величини х точки рівної щільності дають горизонталь на графіку щільності розподілу  На рис 2,а показана крива щільності нормального розподілу, яку горизонталь 1 перетинає в двох точках. Для того, щоб абсциси цих точок були шуканими розрахунковими значеннями, горизонталь необхідно підіймати доти доки площа фігури з основою xmax – xmin не стане рівною  Якщо спосіб використовується до обмеженої випадкової величини з рівномірною щільністю (рис. 2,б), то ні у якому разі неможливо добитися, щоб площа дорівнювала  оскільки при любому положенні горизонталі 1 площе дорівнюватиме одиниці. При цьому для показників ЕМС будь-якого виду «розрахунковим» виявляється весь діапазон можливих значень, що суперечить ППВ.

Рисунок 2

Вихідними для граничного способу є граничні ймовірності. Геометрично спосіб реалізується шляхом переміщення двох вертикалей до тих пір, доки площа фігури, що відтинається від кривої щільності ліворуч від вертикалі 2 (рис. 2,в-г) не стане рівною Exmin, а праворуч від вертикалі 3 – величині Exmax. Легко бачити, що цей спосіб є коректним у всіх випадках.

Для симетричних кривих розподілів і при однакових граничних ймовірностях Ех обидва способи дають однакові результати. Чим більше асиметрія й обмеження, тим більшими будуть розходження.

Опит ймовірнісних розрахунків у різних галузях науки й техніки показує, що граничні ймовірності можна приймати у межах від 0,05 до 0,001. Для показників ЕМС [1] прийнята інтегральна ймовірність 0,95, якій відповідає гранична імовірність Ех = 0,05. Її слід приймати для двобічних показників ЕМС. Для межового режиму [1] фактично вимагає нульової межової імовірності, що суперечить ППВ. У відповідності до правила трьох стандартів доцільно для такого режиму приймати значення  Тоді однобічні показники ЕМС будуть визначатися з інтегральною 0,999, а діапазонні – з двома інтегральними ймовірностями: 0,001 і 0,999.

Висновки. 1. Від способу реалізації ППВ залежать техніко-економічні показники електроенергетичних систем.

2. Для задач електроенергетики рекомендується використовувати граничний спосіб реалізації ППВ.

Перелік посилань

- ГОСТ 13109-97. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введ. в Украине с 01.01.2000.