УДК 681.518.54

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ И ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Баранов К.Ю., студент, Тарасюк В.П., доцент, к.т.н.

Донецкий национальный технический университет (Донецк, Украина)

На сегодняшний день изношенность сетей водоотведения в Донецкой области  составляет 50%, а в некоторых случаях изношенность сетей доходит до критического значения 80%. В связи с отсутствием финансовых средств для полной замены коллекторов возникает задача по продлению срока эксплуатации уже существующих коллекторов. Для решения этой задачи необходимо создание электронной системы контроля состояния и в случае необходимости точечного ремонта  сетей водоотведения.

В 40% случаях разрушения коллекторов происходят вследствие газово – биогенной коррозии. Частоту разрушений  можно определить [1]:

λ=0,051∗D−1,365 ,                                           (1)

где λ - частота разрушений, 1 км/год; D – диаметр коллектора, м.

Из выражения (1) следует, что частота разрушений коллектора увеличивается при уменьшении диаметра коллектора. Обследование и ремонт коллекторов малого диаметра трудно выполним, вследствие специфики конструктивных особенностей коллектора и невозможности непосредственного участия человека в этих работах. Эти работы должен выполнять    комплекс контроля, который в процессе обследования  будет непрерывно измерять уклон коллектора и концентрацию сероводорода в каждой точке, а также визуализировать состояние внутренней поверхности коллектора  во время движения по коллектору специального устройства обследования.

Предполагаемая структура  комплекса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема комплекса контроля

Структура комплекса контроля состоит из устройства обследования, катушки, бензогенератора, персонального компьютера, телевизора, видеомагнитофона, кабеля с тросом.

Устройство обследования непосредственно  опускается в коллектор. Передвижение устройства по внутренней поверхности коллектора предусматривается  наличием 4 движителей, соединенных механически между собой. Двигатель, расположенный над передним колесом будет осуществлять движение устройства. Двигатель состоит из двух обмоток, включая попеременно которые можно задавать направление движения устройства по поверхности коллектора.

Основу устройства обследования составляет электронная система, структурная схема которой представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структурная схема  электронной системы

Устройство обследования будет непосредственно связано с компьютером диспетчера, в результате чего  диспетчер получит возможность управлять процессом обследования и ремонта.

Во время передвижения устройства по коллектору на плавательном средстве будет производиться измерение концентрации сероводорода специальным газоанализатором, который будет находиться в устройстве обследования. Концентрация сероводорода является одним из факторов, снижающих срок службы коллектора [2]:

Тсл=L0,073∗H2S+0,136,                                   (2)

где L - толщина стенки коллектора, мм;

H2S - концентрация сероводорода в воздушной сфере коллектора, мг/м3.

Полученные данные позволят спрогнозировать вероятные места разрушения и своевременно применить меры санации для предотвращения разрушений. Для  прогнозирования  возможного заиливания коллекторов измеряется уклон коллектора, во время передвижения устройства по коллектору, после откачки воды из него.

Сведения о разрушениях внутренней поверхности коллектора диспетчер получает благодаря процессу визуализации. Для данных целей в устройство  вводится  камера с  функциями управления фокусом и zoom, с углом вращения в полярной системе координат. Управление углом вращения видеокамеры будет осуществляться при помощи подачи управляющих импульсов с микропроцессорного блока управления. Процесс постоянно будет визуализироваться и записываться на видеомагнитофон для дальнейшего анализа. Для определения  места расположения разрушения в устройство встраивается специальный датчик пути.

Для ремонта коллекторов используется специальный самоходный робот, который непосредственно соединяется с устройством. Данный робот состоит из стального цилиндра, поверхность которого обтянута резиной, на поверхности которой расположена обечевка, с нанесенным на нее слоем клея,  баллона, наполненного сжатым воздухом и двух электромагнитных клапанов, которые регулируют подачу воздуха.

После определения места разрушения, система подает команду на открытие 1-го клапана, сжатый воздух распространяется в пространстве между цилиндром и резиной, что вызывает увеличение  объема резины до размеров диаметра коллектора, увеличение размера фиксируется с помощью шипов, расположенных на обечевке.  Контроль за изменением объема  производится благодаря встроенному датчику контроля давления. После определенного количества времени, которое контролируется микропроцессорным блоком управления, система дает команду на открытие   2 –го клапана и весь воздух выходит из баллона, обечевка, с нанесенным на ее поверхность клеем прикрепляется к поверхности коллектора.

Отличительной особенностью разрабатываемой системы от предыдущих аналогов является полная автоматизация работы. Контроль за обследованием и процессом ремонта контролируется как микропроцессорным блоком самого комплекса, так и компьютером диспетчера. Применение данной системы позволит полностью автоматизировать процессы обследования и ремонта коллекторов. Диспетчер получает возможность в ручном режиме контролировать и управлять системой. Большое внимание уделено мобильности комплекса, все части комплекса могут быть размещены в автомашине, что дает значительные преимущества при обследовании городских сетей водоотведения.

Перечень ссылок

1. Дрозд Г.Я. Маслак В.Н. Канализационные трубопроводы: надежность, диагностика, санация-Донецк: ИЭП НАН Украины, 2004-260с

2. ЕТЕВК-2007. Міжнародний Конгрес. Збірка доповідей. Україна, м. Ялта, 22-26 травня 2007 р., 463 с.