УДК 628.440.22

# СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОЖАРОВ

Солёный А.В., студент; Шевченко О.А., к.т.н., доц.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

По данным ГУ МЧС Украины за 2009 год зафиксировано 5572 пожаров от токов короткого замыкания, происходящих в кабельных сетях и проводниках, эксплуатирующихся на промышленных предприятиях, бытовых объектах и в жилых помещениях

Группировка данных производится в пределах одного календарного года по одному из следующих вариантов а) по сезонам (зима, весна, лето, осень) б) по месяцам ; в) по неделям; г) по дням.

Анализ данных следующий: 1) Определяется выборочное среднее  (1) и среднеквадратичное отклонение  (2) 2) статистическая обработка интервалов времени между пожарами, а именно: определение функции распределения интервалов времени между пожарами; сравнительный анализ параметров функций распределения.

Интервалы времени между возникновениями пожара являются важной характеристикой пожароопасного объекта, они определяют параметр функции распределения этих интервалов. По вариационному ряду, который составляется из имеющихся данных, проверяется согласие рассматриваемой выборки со следующими законами распределения: экспоненциальный (3), Вейбулла (4), равномерный (5), нормальный (6), логарифмически нормальный (7). Интервалы времени между пожарами не противоречат экспоненциальной функции распределения вероятностей, по критерию Пирсона.

Выборочное среднее:

(1)

Среднеквадратичное отклонение:

(2)

Экспоненциальным:

.			(3)

Вейбулла:

,		(4)

где  - гамма функция.

Равномерным:

.		(5)

Нормальным:

,				(6)

.

Логарифмически нормальным:

(7)

.

Таблица 1 - Статистика пожаров от токов короткого замыкания

| Месяц | Количество пожаров | Средний интервал времени между пожарами, час | Доверительный интервал с доверительной вероятностью α =0,95 | Стандарт σ | Параметры закона распределения  | Закон распределения вероятностей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 567 | 1,312 | [1,25-1,54] | 18,35 | 0,762 | Экспонициальный |
| 2 | 380 | 1,958 | [1,80-2,22] | 17,80 | 0,511 | Экспонициальный |
| 3 | 368 | 2,022 | [1,88-2,25] | 15,21 | 0,495 | Экспонициальный |
| 4 | 352 | 2,114 | [1,97-2,53] | 17,26 | 0,473 | Экспонициальный |
| 5 | 376 | 1,979 | [1,59-2,22] | 12,50 | 0,505 | Экспонициальный |
| 6 | 412 | 1,806 | [1,55-1,73] | 14,73 | 0,554 | Экспонициальный |
| 7 | 497 | 1,497 | [1,41-1,59] | 12,75 | 0,668 | Экспонициальный |
| 8 | 723 | 1,029 | [0,72-1,43] | 13,75 | 0,972 | Экспонициальный |
| 9 | 510 | 1,497 | [1,27-1,78] | 11,55 | 0,685 | Экспонициальный |
| 10 | 379 | 1,963 | [1,78-2,21] | 11,03 | 0,509 | Экспонициальный |
| 11 | 449 | 1,657 | [1,48-1,71] | 10,35 | 0,603 | Экспонициальный |
| 12 | 559 | 1,331 | [1,24-1,47] | 11,80 | 0,751 | Экспонициальный |

Полученные функции распределения интервалов времени между пожарами позволяет прогнозировать пожарную безопасность сети и разрабатывать организационные и технические мероприятия, позволяющие не допускать появления пожаров и возгораний в контролируемом узле.

Библиографический список:

1. Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Печеркин А.С. Использование вероятностных оценок при анализе безопасности опасных производственных объектов // Безопасность труда в промышленности. – 2000. - №5. – С.33-36.

2. Ковалев А.П., Шевченко О.А. О вероятности возникновения аварий на промышленных предприятиях при эксплуатации электрооборудования.//Материалы междунар. конф. «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2000».- Алчевск: ВО МАНЭБ, ДГМИ.–2000. – С. 89-94.