ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ И ПУТИ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ерихова А.В., Мирошничено Е.В.

(ДонНТУ, каф.Управление качеством)

Наука об измерениях называется метрологией.

В современном обществе метрология стала неотъемлемой частью деятельности человека в науке, технике, экономике и международных отношениях. Без метрологии невозможно на должном уровне обеспечить здоровье и безопасность человека, производство продуктов питания, развитие торговли и медицины, решение проблем транспорта, навигации, связи, охраны окружающей среды и др.

Главное требование, которое предъявляется к измерениям – необходимо обеспечить их единство. Под единством измерений понимается такое состояние измерений, при котором их результаты выражаются в узаконенных единицах измерений, а характеристики погрешностей или неопределенности измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы.

Таким образом, единство измерений гарантирует, что результаты измерений будут выражены в утвержденных и общепринятых единицах и будут сопровождаться оценкой погрешности (неопределенности), которая дает уверенность в том, что полученные результаты адекватны той цели, которая ставиться перед измерениями.

На достижение и поддержания единства измерений на должном уровне направлена деятельность метрологических служб всех уровней, проводимая в соответствии с установленными правилами, требованиями и нормами. На государственном уровне деятельность по обеспечению единства измерений регламентируется стандартами Государственной метрологической системы или нормативными документами органов метрологической службы.

Государственная метрологическая система – это совокупность законодательных и иных нормативно-правовых актов, организационной структуры, научной, технической и нормативной базы метрологии, направленных на обеспечение и поддержание единства измерений в стране при требуемой точности.

Согласно статье 4 Закона «О метрологии и метрологической деятельности» Государственная метрологическая система направлена на реализацию единой технической политики в области метрологии; защиты граждан и национальной экономики от последствий недостоверных результатов измерений; на экономию всех видов материальных ресурсов; повышение уровня научных разработок; на обеспечение качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также на создание научно-технических, нормативных и организационных основ обеспечения единства измерений в государстве.

Понятие «единство измерений» довольно емкое и не может быть ограничено только определением результатов измерений в узаконенных единицах с оценкой погрешностей.

Полное решение проблемы обеспечения единства измерений включает получение ответов на широкий спектр вопросов, а именно:

1. Для чего необходимы данные измерения? Этот вопрос определяет цель измерения, от его решения зависит полнота ответов на другие вопросы и, в конечном счете, экономика проведения измерений.

2. Что измеряется?  Не зная, что измеряется, невозможно планировать измерительный эксперимент с требуемой точностью ожидаемых результатов.

3. Как измерять? Ответом на этот вопрос является выбор метода измерения, математическое обоснование которого обеспечивает минимально возможную методическую погрешность. В соответствии со статьей 10 Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности» измерения должны выполняться в соответствии с методиками выполнения измерений. Причем в сфере распространения государственного метрологического надзора эти методики должны быть аттестованы, а измерения могут выполняться измерительными лабораториями, уполномоченными или аттестованными на проведение этих измерений.

Согласно статье 20 этого Закона сфера государственного метрологического надзора распространяется на измерения, результаты которых используются во время: работ по обеспечению охраны здоровья и защиты жизни граждан; контроля качества и безопасности продуктов питания, состояния окружающей природной среды, безопасности условий труда; геодезических и гидрометеорологических работ; торгово-коммерческих операций и расчетов между покупателями (потребителями) и продавцом, в том числе в сферах бытовых и коммунальных услуг, услуг электро- и почтовой связи; налоговых, банковских и таможенных операций; учета энергетических и материальных ресурсов, газа, воды, нефтепродуктов и т.п., за исключением внутреннего учета, проводимого предприятиями, организациями и гражданами-субъектами предпринимательской деятельности; работ, выполняемых по поручению органов прокуратуры и правосудия, обязательной сертификации продукции; регистрации национальных и международных спортивных рекордов; регистрации земельных участков и недвижимого имущества.

4. Чем измерять?  Как правило, именно на этом этапе реализуется основное уравнение измерения физической величины, т.е. сравнение измеряемой величины с однородной величиной, принятой за единицу.

Для обеспечения единства измерений все существующие средства измерительной техники одной и той же величины должны быть проградуированы в тождественных единицах. Это достигается путем точного воспроизведения и хранения в специализированных учреждениях установленных единиц физической величины и передачи их размеров применяемым СИТ.

Таким образом, в процессе эксплуатации средства измерительной техники для обеспечения единства измерений должны периодически подвергаться поверке, если используются в сфере распространения государственного метрологического надзора, или калибровке в других случаях. При этом осуществляется передача их размера единицы, воспроизводимой и хранимой соответствующим эталоном.

5. Кто измеряет?  Качество измерений существенно зависит от квалификации специалиста, требования к которой указываются в методиках выполнения измерений.

6. Как обработаны результаты измерений?  Многое определяется программой обработки и возможностью появления соответствующих погрешностей.

Итак, обеспечение единства измерений необходимо для получения высокого качества измерительной информации, используемой в научных исследованиях, технических измерениях, при контроле продукции и т.п. Результаты измерений (контроля) позволяют убедиться, соответствуют ли, например, те или иные изделия требованиям, совокупность которых определяет их качество, стабилен ли технологический процесс.

За обеспечением единства измерений осуществляется государственный метрологический надзор и метрологический надзор.

Государственный метрологический надзор распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и органы управления объединений предприятий, где проводится проверка соблюдения требований Закона «О метрологии и метрологической деятельности», иных нормативно-правовых актов и нормативных документов по метрологии, а также на предприятия, организации и физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, проводится проверка состояния и применения СИТ; применения аттестованных методик выполнения измерений; соблюдения условий и правил проведения государственных испытаний, поверки, калибровки, ввоза, выпуска из производства, ремонта СИТ, проведения измерений и аттестации методик выполнения измерений.

Метрологический надзор осуществляется метрологическими службами центральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций.

Основные функции метрологической службы предприятий или организаций, ответственных за обеспечение единства измерений, заключаются в следующем:

- проведении анализа состояния измерений на всех стадиях создания и использования продукции;

- определении оптимальной номенклатуры СИТ и их внедрении для обеспечения повышения эффективности производства и качества продукции;

- внедрении межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, регламентирующих метрологические нормы и правила;

- организации и проведении метрологического контроля и надзора;

- создании и внедрении современных методов измерений и СИТ;

- разработке и аттестации методик выполнения измерений;

- организации и проведения метрологической экспертизы технической документации;

- разработке и внедрении стандартов предприятия по вопросам метрологического обеспечения жизненного цикла продукции;

- оценивании метрологических характеристик СИТ и погрешности (неопределенности) методик выполнения измерений;

- составлений перечней СИТ, которые находятся в эксплуатации и подлежат поверке, и их согласовании с территориальным органом;

- участии в анализе причин брака продукции и других убытков в производстве, связанных с нарушением производственных норм и правил;

- организации проведения в установленном порядке метрологической аттестации, поверки, калибровки и ремонта средств измерительной техники.

Метрологические службы предприятий и организаций в своей деятельности должны взаимодействовать с территориальными органами государственной метрологической службы, письменно уведомлять их о деятельности, связанной с применением, выпуском из производства, продажей и выдачей напрокат СИТ.

Метрологические службы предприятий и организаций наделены правом привлекать к выполнению работ по метрологическому обеспечению другие подразделения предприятий и организаций, получать от руководителей подразделений сведения и материалы, необходимые для выполнения своих обязанностей; выдавать предписания о прекращении и устранении нарушений метрологических норм и правил, представлять свою организацию по вопросам метрологического обеспечения в других организациях по поручению руководства,  вносить предложения о поощрении работников за внедрение современных методов измерений и СИТ, а также о наложении взысканий и привлечении к ответственности лиц, нарушающих метрологические нормы и правила; вносить предложения об отмене приказов и распоряжений, противоречащих действующему законодательству по вопросам метрологического обеспечения.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности»

- Шишкин И.Ф. «Прикладная метрология» - М.: Издательство СЗПИ, 1990. – 240 с.

- Шишкин И.Ф. «Качество и единство измерений» - Л.: Издательство СЗПИ, 1982. – 196 с.

- Артемьев Б.Г., Голубев С.М. «Справочное пособие для работников метрологических служб» - М.: Издательство стандартов, 1990. – 580 с.