УДК 621.313

І.П. Заболотний, Д.О. Мішлаков, Л.М. Шаповалов

ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

АНАЛІЗ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В ЕЛЕКТРИЧНИХ

СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ WEB-ТЕХНОЛОГії|

@Заболотний І.П., Мішлаков Д.О., Шаповалов Л.М., 2009

Подано дослідження використання web-технології для створення підсистеми аналізу аварійних ситуацій в електроенергетичних системах (ЕЕС) за даними цифрових реєстраторів та пристроїв телемеханіки. Підсистема аналізу є фрагментом системи  підтримки процесу прийняття рішень персоналом ЕЕС.

There are research of the use web-technology is given for creation subsystem оf analysis emergencies situations in the electroenergy systems (ES) from data of digital recorders. A subsystem of analysis is the fragment of the system  of  support decision-making process by the personnel of ES.

Постановка проблеми. Одним з напрямів удосконалення систем керування ЕЕС є побудова систем підтримки прийняття рішень персоналом електроенергетичних об’єктів, якісно новий рівень яких залежить від розв’язання задачі аналізу аварійних ситуацій.

У системах керування електроенергетичними об'єктами можна виділити два напрями в автоматизації аналізу аварійних ситуацій:

- підключення цифрових реєстраторів до загальної системи збору інформації, що реалізується на підставі Scada-систем  з подальшим веденням журналів  аварійних ситуацій;

- створення програмно-апаратних комплексів реєстрації і аналізу аварійних ситуацій на основі  обчислювальних мереж.

Необхідність поєднання даних від різних реєстраторів, інших пристроїв, в яких є інформаційні блоки для фіксації аварій,  обробки значних об'ємів інформації і її синхронізації  істотно ускладнює задачу аналізу аварійної ситуації, що призводить до спрощень в існуючих методах аналізу. Слід відзначити, що інформація про особливості протікання аварії, реакції на збурення пристроїв керування, захисту та про стан електроенергетичного об’єкта необхідна персоналу різних служб і  різного рівня керування.

Незаперечною перевагою web-технології є те, що користувач може одержати швидкий і зручний доступ до інформації, при цьому, не встановлюючи ніякого додаткового програмного забезпечення. При цьому ядро програмного продукту здійснює більшу частину операцій безпосередньо на сервері, а результат відображає в браузері комп'ютера клієнта. Такий підхід відрізняється не тільки зручністю для користувача, але й істотно знижує вимоги до його ПЕОМ, а також до переліку програмних засобів, встановлених на ньому.

Аналіз останніх досягнень та публікацій. На нинішньому етапі розвитку енергетики рішення задачі здійснюється, в основному, за допомогою інформаційної технології у вигляді аналізу користувачем хронологічної послідовності подій з можливістю фільтрації інформації за деякими чинниками, що є недостатнім для побудови ефективної системи підтримки процесу ухвалення рішень в складних ситуаціях з урахуванням сучасних умов функціонування електроенергетичних об'єктів [1-2].

В [3] наведено інформацію про програмно-апаратний комплекс, в якому використовуються модельна і  експертна технології для аналізу аварійних ситуацій в ЕЕС, що забезпечує якісно новий рівень підтримки процесу прийняття рішень персоналом. Але інструментарій програмних засобів не дозволяє адаптувати комплекс до особливостей технологічних задач різних служб різного рівня ієрархії керування ЕЕС, управляти рівнем автоматизації в залежності від ступеня реалізації інформаційної технології в системі керування конкретним електроенергетичним об’єктом.

На сьогоднішній день більшість електроенергетичних підприємств уже мають доступ до мережі Internet і свої локальні мережі. Але web – технології, в основному,  використовуються   для ведення заявок на виконання переключень та проведення ремонтних робіт. В таких умовах розробка програмно-технічних комплексів (ПТК), які би реалізовували  можливості сучасних web-технологій, спираючись при цьому на інформацію глобальних баз даних серверів, є актуальною задачею.

Задача досліджень. Проведений аналіз вказує на необхідність удосконалення системи аналізу аварійних ситуацій в напрямку розробки механізмів щодо створення єдиної інформаційної моделі енергетичного об’єкта, адаптації програмних засобів до вимог персоналу різних служб, спрощення інтерфейсу користувача на основі сучасних мережевих технологій, зокрема з використанням технології «клієнт-сервер» для отримання віддаленої інформації.

Метою роботи є:

1) розробка методів адаптації програмного забезпечення до особливостей технологічних процедур конкретної служби:

а) формування повідомлень оперативному персоналу, відповідним нормативним документам по перемиканнях і необхідних для підтримки процесу ухвалення персоналом рішення:

- про режим, що наступив, у вигляді значень активної і реактивної  потужностей, струмів в елементах, рівнях напруги на шинах в післяаварійному режимі, про результати зіставлення з параметрами попереднього режиму і допустимими величинами параметрів;

- про вид РЗ (основна або резервна), що  відключила пошкодження;

- про оперативне управління приєднанням і особливості управління;

б) формування повідомлень персоналу служби релейного захисту у вигляді оцінки функціонування  пристроїв з аналізом відхилень в роботі при їх наявності;

в) формування повідомлень персоналу служби лінії про місце пошкодження: лінія, проліт, під'їзди та забезпеченням можливості уточнення місця КЗ на лінії шляхом зміни умов функціонування лінії (стану троса, відгалужень, ліній в коридорі й ін.);

2) розвиток методу побудови інформаційної моделі  електроенергетичного об'єкту у вигляді відкритої системи, що дозволяє управляти описом інформаційних потоків без зміни структури даних;

3) спрощення  інтерфейсу користувачів на основі використання web-технології.

Виклад основного матеріалу. Інформаційний потік елемента електроенергетичного об’єкта складається з множин таблиць та графічних зображень. В роботі використаний підхід побудови структури опису інформаційної моделі класів елементів, який засновано на використанні агрегації і узагальнення (рис. 1). Узагальнена структура інформаційної моделі дозволяє організувати ієрархію класів та інформаційних об’єктів у класі. Узагальнена структура реалізується за допомогою відношення для збереження ідентифікаторів таблиць, що описують властивості елементів електроенергетичного об’єкта (рис. 2). Такий підхід дозволяє визначити множини інформаційних моделей елементів без зміни програмного коду.

R:

R1:

RL:

R11(a)

Rn1(c)

R12(b)

Rnm(d)

Агрегація

Узагальнення

Рис. 1. Графічна модель узагальнення реляційних

відносин

Class_id

Object_id

Class1

Object1

Class1

Object2

ClassM

Object1

ClassM

Object2

ClassM

ClassM

Objectn

Рис. 2. Відношення для збереження ідентифікаторів таблиць елементів

В інструментарії програмних засобів щодо аналізу аварійних ситуацій реалізовано технологію ведення інформації клієнт-сервер. Програмне забезпечення серверної частини реалізує наступні функції:

а) обробку інформації від цифрових реєстраторів і представлення її в базі даних на серверах в двох таблицях. Перша таблиця містить загальну інформацію про аварію (місце зберігання осцилограми, місце установки реєстратора, об'єкт спостереження, код настройки реєстратора, пошкоджений елемент, вид і місце КЗ, факт наявності дискретних сигналів. В другій таблиці зберігається дискретна інформація від пристроїв релейного захисту і автоматики, систем управління вимикачами, допоміжних систем;

б) керування оновленням таблиць при реєстрації нової ситуації;

в) представлення інформації на web-сервері для програмного забезпечення клієнта;

г) запуск процедур щодо:

- отримання значень параметрів аварійного режиму (струми, напруги й ін.);

- встановлення відповідностей «повідомлень реєстратора» за каналами та «технологічних повідомлень» джерел сигналів, що підключені до каналів реєстратора.

При цьому використовуються таблиця з інформацією про канали реєстратора і таблиця технологічних повідомлень, які пов’язані ключами-атрибутами.

Інтерфейс користувача відображається у форматі HTML в Internet браузері клієнта. При цьому, користувач може працювати практично на будь-якому комп'ютері. Необхідною вимогою є лише підключення до мережі й наявність браузера, що підтримує HTML формат (наприклад, програма перегляду Internet Explorer).

Для роботи користувач в Інтернет-браузері  переходить на необхідну HTML сторінку та за допомогою інтерфейсу формує запит, який надходить мережею до серверу. Web-сервер отримавши клієнтський запит активує відповідний скрипт (сценарій). Серверні сценарії формують відповідь користувачу у вигляді динамічної HTML-сторінки, яка відображується в браузері клієнтського ПЕОМ. Передача запиту та відповіді виконується за протоколами TCP/IP (рис. 3).

Клієнт

Сервер

TCP/IP

Web-сервер

Сервер бази даних

Скрипт (PHP, Perl, ASP, JSS або ін.)

База  даних

Запит

Відповідь

Рис. 3.Схема реалізації технології клієнт-сервер

Браузер

Основними функціями безпосередньо модуля аналізу інформації про аварійні ситуації  є:

- формування запитів до БД сервера найбільш простими для непідготовленого користувача засобами з виключенням неправильно заданих форматів, невірно заповнених даних та ін.;

- пошук інформації відповідно до запиту в БД, модифікація або видалення даних;

- повернення результату обробки запиту в HTML форматі для відображення в Internet браузері користувача;

- розмежування доступу й забезпечення безпеки даних (аутентифікація користувача).

Структурно-функціональна схема модуля представлена на рис.4., а на рис. 5 наведено структурну схему інформаційної моделі підсистеми аналізу аварійних ситуацій.

Висновки. 1. Запропонована в роботі узагальнена модель реляційних відносин дозволяє оперативно управляти процесом адаптації інформаційних моделей електроенергетичного об’єкту.

2. Розроблені методи, щодо технології обробки інформації реєстраторів, реалізовано в інструментальних програмних засобах для аналізу аварійних ситуацій.

Основний блок

( з'ясування поточного режиму роботи; виклик процедури, що видає відповідну форму в HTML форматі; одержання інформації від користувача)

Блок виводу форм

(виводить форми для аутентифікації користувачів, для пошуку в БД, для редагування та ін.)

Блок підготовки SQL- запитів

( по отриманим із заповненої форми даним складається запит до БД мовою SQL з перевіркою параметрів)

Блок виводу результату

( перевіряється результат запитів і виводиться користувачеві із пропозицією наступних дій)

Рис. 4.  Структурно-функціональна схема модуля обробки інформації

Електричні мережі

Групи підстанцій

Підстанції

Приєднання

Обладнання

(трансформатори струму та напруги, вимикачі, роз’єднувачі та ін.)

Релейний захист і автоматика

(уставки, зони спрацювань та ін.)

Реєстратори

Аварійні сигнали

База даних сервера

Підсистема графічної візуалізації

(схеми мереж, підстанцій, зони спрацювань захистів, осцилограми сигналів та ін.)

ПЕОМ

користувача

Запит

TCP

IP

Відповідь

Відповідь

Рис. 5. Структурна схема інформаційних об’єктів  підсистеми аналізу аварійних ситуацій

1. Kezunovic M., Rikalo I. Detect and Classify Faults Using Neural Nets. - IEEE Computer Applications in Power, October 1996. – Р. 58-64. 2. Kezunovic M., Fromen C.W. An Expert System for Transmission Substation Event Analysis. - IEEE Transactions on Power Delivery, October 1993. - Vol. 8, No. 4. – Р. 121-128. 3. Заболотный И.П., Сазонов В.В. Экспертная система анализа аварийных ситуаций в электрических системах / Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”. Випуск 50. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – С. 165-171.